## I-Form 10
1 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.01 | PC213Y0101 | PC | 21 | 3Y | 01 | 01 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Part UJPC 2021 | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.I6.1 Optimalisasi Service Level material strategic spare | SBCB0120-002 | PC210001 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 52447655 | 52447655 | 52447655 | 52447655 | 52447655 | 47679686.3636 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 05,07,10,11 |  |  | 11919921.5909 | 11919921.5909 |  |  | 11919921.5909 | 11919921.5909 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13111913.75 | 0 | 13111913.75 | 0 | 0 | 13111913.75 | 13111913.75 | 0 | 52447655 | 0
2 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.02 | PC213Y0102 | PC | 21 | 3Y | 01 | 02 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Infrastruktur Kehandalan Unit dan 5S 2021 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.5 Optimalisasi biaya O&M | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210002 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 27400000 | 27400000 | 27400000 | 27400000 | 27400000 | 24909090.9091 | UNIT | April | 2021 | 6 | 05,08,09,11 |  |  | 6227272.7273 |  | 6227272.7273 | 6227272.7273 |  | 6227272.7273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850000 | 0 | 0 | 6850000 | 6850000 | 0 | 6850000 | 0 | 27400000 | 0
3 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.03 | PC213Y0103 | PC | 21 | 3Y | 01 | 03 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembuatan Chute drain Transfer Tower | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.7 Pengembangan design jetty facility dan coal handling untuk menunjang kebutuhan energi primer | SBCB0120-004 | PC210003 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 450000 | [12 empty] | 0 | 0
4 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.04 | PC213Y0104 | PC | 21 | 3Y | 01 | 04 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | pelapisan dak dengan grouting CCR Unit, CCR Fly ash, MB, MED, PMK, WWTP | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.I5.1 Meningkatkan pengelolaan K3 melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-002 | PC210004 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 2400000 | [12 empty] | 0 | 0
5 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.05 | PC213Y0105 | PC | 21 | 3Y | 01 | 05 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian atap TT dan area common | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210005 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1363636.3636 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 1363636.3636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0
6 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.06 | PC213Y0106 | PC | 21 | 3Y | 01 | 06 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Saluran Service water di Area TT dan reusing tank | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.I5.2 Meningkatkan pengendalian lingkungan sesuai parameter baku mutu | SBCB0120-002 | PC210006 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 700000 | [12 empty] | 0 | 0
7 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.07 | PC213Y0107 | PC | 21 | 3Y | 01 | 07 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Cover Lift SU | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-001 | PC210007 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 350000 | [12 empty] | 0 | 0
8 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.08 | PC213Y0108 | PC | 21 | 3Y | 01 | 08 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade CV pneumatic inlet steam MED | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-003 | PC210008 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 900000 | [12 empty] | 0 | 0
9 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.09 | PC213Y0109 | PC | 21 | 3Y | 01 | 09 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | integrasi CCTV Area unit | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.I5.1 Meningkatkan pengelolaan K3 melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-002 | PC210009 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
10 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.10 | PC213Y0110 | PC | 21 | 3Y | 01 | 10 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Baju pemadam | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.I5.1 Meningkatkan pengelolaan K3 melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210010 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 200000 | [12 empty] | 0 | 0
11 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.11 | PC213Y0111 | PC | 21 | 3Y | 01 | 11 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Auto Parking Cabin SU ketika loss power | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0120-002 | PC210011 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 300000 | [12 empty] | 0 | 0
12 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.12 | PC213Y0112 | PC | 21 | 3Y | 01 | 12 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi auto grease bucket wheel | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I.7.1 Coal ash handling improvement | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210012 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 545454.5455 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 545454.5455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
13 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.13 | PC213Y0113 | PC | 21 | 3Y | 01 | 13 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade dust suppression SU | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-001 | PC210013 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 7 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
14 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.14 | PC213Y0114 | PC | 21 | 3Y | 01 | 14 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Liner Chute Belt conveyor dari keramik menjadi plat anti abrasive area Unloading | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-001 | PC210014 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 |  | 0 | UNIT | Mei | 2021 | 8 | [10 empty] | 2750000 | [12 empty] | 0 | 0
15 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.15 | PC213Y0115 | PC | 21 | 3Y | 01 | 15 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Cable coating pasive fire protection area Loading | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0120-001 | PC210015 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1818181.8182 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 1818181.8182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
16 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.16 | PC213Y0116 | PC | 21 | 3Y | 01 | 16 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Redesign Piping IAC dan IAD | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210016 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 636363.6364 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 636363.6364 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
17 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.17 | PC213Y0117 | PC | 21 | 3Y | 01 | 17 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian drain valve dan upgrade line drain valve area turbin | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210017 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1818181.8182 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 1818181.8182 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0
18 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.18 | PC213Y0118 | PC | 21 | 3Y | 01 | 18 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade pitot tube air flow mill #1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210018 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 2600000 | [12 empty] | 0 | 0
19 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.19 | PC213Y0119 | PC | 21 | 3Y | 01 | 19 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan DP filter safety valve, line cooling CWP | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210020 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 181818.1818 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 181818.1818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0
20 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.20 | PC213Y0120 | PC | 21 | 3Y | 01 | 20 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade MOV interconnecting CWP | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210021 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 545454.5455 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 545454.5455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0
21 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.21 | PC213Y0121 | PC | 21 | 3Y | 01 | 21 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan sensor CO pada inlet APH | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Efisiensi | 1.5.8 Eliminasi gap effisiensi thermal | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210024 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
22 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.22 | PC213Y0122 | PC | 21 | 3Y | 01 | 22 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan line outlet ESP tiap field dan line instrument transport. | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-005 | PC210025 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 909090.9091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
23 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.23 | PC213Y0123 | PC | 21 | 3Y | 01 | 23 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Monitoring Status Emergency Stop Motor 6 kV #2 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Penurunan potensi Risiko (hasil audit) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0120-002 | PC210026 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
24 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.24 | PC213Y0124 | PC | 21 | 3Y | 01 | 24 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Modul Digital Fault Recorder (DFR) area unit 2 dan common | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210027 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 |  | 0 | UNIT | September | 2021 | 8 | [10 empty] | 1100000 | [12 empty] | 0 | 0
25 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.25 | PC213Y0125 | PC | 21 | 3Y | 01 | 25 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Retrofit UPS System (CHCB dan Fly Ash) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I.7.1 Coal ash handling improvement | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210028 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
26 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.26 | PC213Y0126 | PC | 21 | 3Y | 01 | 26 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade battery & charger system | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210029 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2727272.7273 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 2727272.7273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0
27 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.27 | PC213Y0127 | PC | 21 | 3Y | 01 | 27 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan sensor vibrasi motor-motor 6kV | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210030 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
28 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.28 | PC213Y0128 | PC | 21 | 3Y | 01 | 28 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan scavenging pada sootblower IR #1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-007 | PC210031 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2272727.2727 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 2272727.2727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0
29 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.29 | PC213Y0129 | PC | 21 | 3Y | 01 | 29 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Excavator 138 HP | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | I.7.1 Coal ash handling improvement | UJ.S2.2 Peningkatan access control lingkungan pembangkit | SBCB0120-002 | PC210032 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
30 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.30 | PC213Y0130 | PC | 21 | 3Y | 01 | 30 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Alat berat untuk fasilitas cleaning | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.S2.2 Peningkatan access control lingkungan pembangkit | SBCB0120-005 | PC210033 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 700000 | [12 empty] | 0 | 0
31 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.31 | PC213Y0131 | PC | 21 | 3Y | 01 | 31 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade piping condensor sisi air laut | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210034 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0 | PJB2 | Mei | 2021 | 7 | [8 empty] | 0 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.32 | PC213Y0132 | PC | 21 | 3Y | 01 | 32 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Sootblower Area PDSH | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-007 | PC210035 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | PJB2 | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 20000000 | [12 empty] | 0 | 0
33 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.33 | PC213Y0133 | PC | 21 | 3Y | 01 | 33 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembuatan gudang kimia | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-002 | PC210036 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 909090.9091 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
34 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.34 | PC213Y0134 | PC | 21 | 3Y | 01 | 34 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Recabling kabel control desalination plant | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-003 | PC210037 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
35 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.35 | PC213Y0135 | PC | 21 | 3Y | 01 | 35 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Lift Chimney | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210038 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 8 | [10 empty] | 5000000 | [12 empty] | 0 | 0
36 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.36 | PC213Y0136 | PC | 21 | 3Y | 01 | 36 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan fly ash hopper level Switch | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210040 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
37 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.37 | PC213Y0137 | PC | 21 | 3Y | 01 | 37 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | instalasi fire suppression server | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.I5.1 Meningkatkan pengelolaan K3 melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210041 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 250000 | [12 empty] | 0 | 0
38 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.38 | PC213Y0138 | PC | 21 | 3Y | 01 | 38 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | modifikasi structur deflector liner mill | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210043 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 2900000 | [12 empty] | 0 | 0
39 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.39 | PC213Y0139 | PC | 21 | 3Y | 01 | 39 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan flux monitoring generator #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210044 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
40 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.40 | PC213Y0140 | PC | 21 | 3Y | 01 | 40 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | modifikasi hopper untuk magnetic separator BC-7 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-004 | PC210045 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 700000 | [12 empty] | 0 | 0
41 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.41 | PC213Y0141 | PC | 21 | 3Y | 01 | 41 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade chute floper Stacker Reclaimer | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-004 | PC210046 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
42 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.42 | PC213Y0142 | PC | 21 | 3Y | 01 | 42 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade metal detector | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-004 | PC210047 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | November | 2021 | 6 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
43 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.43 | PC213Y0143 | PC | 21 | 3Y | 01 | 43 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan akses jembatan dari boiler menuju ESP | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210048 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 545454.5455 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 545454.5455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
44 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.44 | PC213Y0144 | PC | 21 | 3Y | 01 | 44 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan wash down transfer tower | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-004 | PC210049 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
45 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.45 | PC213Y0145 | PC | 21 | 3Y | 01 | 45 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Chloride Analyzer untuk produk MED dan RO | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-003 | PC210050 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0 | UNIT | November | 2021 | 6 | [10 empty] | 700000 | [12 empty] | 0 | 0
46 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.46 | PC213Y0146 | PC | 21 | 3Y | 01 | 46 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi Sistem manual block valve untuk steam sebelum MOV MED #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-003 | PC210051 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | November | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
47 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.47 | PC213Y0147 | PC | 21 | 3Y | 01 | 47 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan drain trap line Steam di MED unit 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-003 | PC210052 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
48 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.48 | PC213Y0148 | PC | 21 | 3Y | 01 | 48 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi penambahan sistem auto dump pada line product MED ke inlet RWT | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-003 | PC210053 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 0 | UNIT | November | 2021 | 6 | [10 empty] | 800000 | [12 empty] | 0 | 0
49 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.49 | PC213Y0149 | PC | 21 | 3Y | 01 | 49 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Sodium Analyzer untuk produk Mix Bed | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210054 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 800000 | [12 empty] | 0 | 0
50 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.50 | PC213Y0150 | PC | 21 | 3Y | 01 | 50 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade check valve HP exhaust #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210056 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3181818.1818 | PJB2 | Mei | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 3181818.1818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000
51 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.51 | PC213Y0151 | PC | 21 | 3Y | 01 | 51 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan pressure switch BFPT #1 dan #2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210057 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | April | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 454545.4545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
52 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.52 | PC213Y0152 | PC | 21 | 3Y | 01 | 52 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi sensor heat detector untuk deluge valve all trafo unit# 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-001 | PC210058 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
53 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.53 | PC213Y0153 | PC | 21 | 3Y | 01 | 53 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi cover bearing hot air damper | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210059 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
54 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.54 | PC213Y0154 | PC | 21 | 3Y | 01 | 54 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan fire protection di area MCC 380 Unit | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210061 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 2000000 | [12 empty] | 0 | 0
55 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.55 | PC213Y0155 | PC | 21 | 3Y | 01 | 55 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Standarisasi klinik kesehatan | 1 | PM, PdM, CR | Pelayanan | I.7.4 Penguatan sistem tanggap darurat (emergency response) | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210062 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 600000 | [12 empty] | 0 | 0
56 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.56 | PC213Y0156 | PC | 21 | 3Y | 01 | 56 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Virtual reali tools kits for education & improving safety culture | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Mutu | I.7.4 Penguatan sistem tanggap darurat (emergency response) | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210063 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 700000 | [12 empty] | 0 | 0
57 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.57 | PC213Y0157 | PC | 21 | 3Y | 01 | 57 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Akses masuk kapal dari jetty | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.7 Pengembangan design jetty facility dan coal handling untuk menunjang kebutuhan energi primer | SBCB0120-002 | PC210064 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
58 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.58 | PC213Y0158 | PC | 21 | 3Y | 01 | 58 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Segregasi area coal ash handling | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | I.7.1 Coal ash handling improvement | UJ.S2.2 Peningkatan access control lingkungan pembangkit | SBCB0120-005 | PC210065 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
59 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.59 | PC213Y0159 | PC | 21 | 3Y | 01 | 59 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemanfaatan FABA | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.I5.2 Meningkatkan pengendalian lingkungan sesuai parameter baku mutu | SBCB0120-005 | PC210066 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 12000000 | [12 empty] | 0 | 0
60 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.60 | PC213Y0160 | PC | 21 | 3Y | 01 | 60 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembuatan Cover BA #1 & #2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-005 | PC210067 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
61 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.61 | PC213Y0161 | PC | 21 | 3Y | 01 | 61 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Fire protection area AVR #1 & #2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210068 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 8 | [10 empty] | 7000000 | [12 empty] | 0 | 0
62 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.62 | PC213Y0162 | PC | 21 | 3Y | 01 | 62 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade proteksi generator - transformer #1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210070 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
63 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.63 | PC213Y0163 | PC | 21 | 3Y | 01 | 63 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan sensor vibrasi pada casing bearing IDF | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210071 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 450000 | [12 empty] | 0 | 0
64 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.64 | PC213Y0164 | PC | 21 | 3Y | 01 | 64 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Card Vibrasi Jianling (Fan-fan 6 kV) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210072 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 |  | 0 | PJB2 | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 4800000 | [12 empty] | 0 | 0
65 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.65 | PC213Y0165 | PC | 21 | 3Y | 01 | 65 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade dan penormalan STP dan Oil separator | 1 | PM, PdM, CR | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.I5.2 Meningkatkan pengendalian lingkungan sesuai parameter baku mutu | SBCB0120-005 | PC210073 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
66 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.66 | PC213Y0166 | PC | 21 | 3Y | 01 | 66 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan analisa merkuri di CEMS | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.I5.2 Meningkatkan pengendalian lingkungan sesuai parameter baku mutu | SBCB0120-005 | PC210074 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 2000000 | [12 empty] | 0 | 0
67 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.67 | PC213Y0167 | PC | 21 | 3Y | 01 | 67 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade pneumatic drain HP exhaust | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210075 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2545454.5455 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 2545454.5455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | 0
68 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.68 | PC213Y0168 | PC | 21 | 3Y | 01 | 68 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Modul LVDT dan modul servo HP dan LP bypass hydraulic system | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210076 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1363636.3636 | UNIT | Mei | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 1363636.3636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0
69 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.69 | PC213Y0169 | PC | 21 | 3Y | 01 | 69 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Retrofit Relay Management MV Switchgear Unit #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210077 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
70 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.70 | PC213Y0170 | PC | 21 | 3Y | 01 | 70 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan flowmeter seal oil system generator #1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210078 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
71 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.71 | PC213Y0171 | PC | 21 | 3Y | 01 | 71 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan flowmeter seal oil system generator #2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210079 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | September | 2021 | 8 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
72 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.72 | PC213Y0172 | PC | 21 | 3Y | 01 | 72 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | upgrade pneumatic WTP | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210080 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | Agustus | 2021 | 6 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
73 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.73 | PC213Y0173 | PC | 21 | 3Y | 01 | 73 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade MOV inlet-outlet Condensor | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210081 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1818181.8182 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 1818181.8182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
74 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.74 | PC213Y0174 | PC | 21 | 3Y | 01 | 74 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan flowmeter IAC sebelum dan sesudah tangki | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210082 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 545454.5455 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 545454.5455 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0
75 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.75 | PC213Y0175 | PC | 21 | 3Y | 01 | 75 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade Oil Gun #2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210083 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 4 | [10 empty] | 1600000 | [12 empty] | 0 | 0
76 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.76 | PC213Y0176 | PC | 21 | 3Y | 01 | 76 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan flow HSD setiap corner Oil Gun #2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210084 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 900000 | [12 empty] | 0 | 0
77 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.77 | PC213Y0177 | PC | 21 | 3Y | 01 | 77 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade flame detector coal layer C,D, dan E | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210086 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 2400000 | [12 empty] | 0 | 0
78 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.78 | PC213Y0178 | PC | 21 | 3Y | 01 | 78 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade flame detector Oil Gun | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210087 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 2400000 | [12 empty] | 0 | 0
79 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.79 | PC213Y0179 | PC | 21 | 3Y | 01 | 79 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi penambahan drain valve scavenging soot blower | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-007 | PC210088 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 636363.6364 | UNIT | April | 2021 | 4 | 10 | [6 empty] | 636363.6364 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
80 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.80 | PC213Y0180 | PC | 21 | 3Y | 01 | 80 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade piston shut off damper | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0120-002 | PC210089 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 750000 | [12 empty] | 0 | 0
81 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.81 | PC213Y0181 | PC | 21 | 3Y | 01 | 81 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade structure orifice outlet mill | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210090 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 1800000 | [12 empty] | 0 | 0
82 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.82 | PC213Y0182 | PC | 21 | 3Y | 01 | 82 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade pneumatic purging oil gun | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210091 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 1500000 | [12 empty] | 0 | 0
83 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.83 | PC213Y0183 | PC | 21 | 3Y | 01 | 83 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade accumulator Turbine system | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210092 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1363636.3636 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 1363636.3636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0
84 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.84 | PC213Y0184 | PC | 21 | 3Y | 01 | 84 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade air breather EH system | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210093 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 909090.9091 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
85 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.85 | PC213Y0185 | PC | 21 | 3Y | 01 | 85 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade pompa EH by pass | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210094 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | April | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 454545.4545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
86 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.86 | PC213Y0186 | PC | 21 | 3Y | 01 | 86 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Upgrade pompa DEH Pump | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210095 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | April | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 454545.4545 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0
87 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.87 | PC213Y0187 | PC | 21 | 3Y | 01 | 87 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan heater ducting bus bar AVR | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210096 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 909090.9091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
88 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.88 | PC213Y0188 | PC | 21 | 3Y | 01 | 88 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi ruangan EH Oil | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210097 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | Mei | 2021 | 4 | 11 | [7 empty] | 909090.9091 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
89 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.89 | PC213Y0189 | PC | 21 | 3Y | 01 | 89 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan condensor leak detector | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210098 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 909090.9091 | UNIT | April | 2021 | 6 | 12 | [8 empty] | 909090.9091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0
90 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.90 | PC213Y0190 | PC | 21 | 3Y | 01 | 90 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Normalisasi fire protection system area boiler dan Turbine | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | I.7.5 Penguatan Pengelolaan House Keeping dan Smoking Control | UJ.I5.1 Meningkatkan pengelolaan K3 melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210099 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 8 | [10 empty] | 5000000 | [12 empty] | 0 | 0
91 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.91 | PC213Y0191 | PC | 21 | 3Y | 01 | 91 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan safety sign | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0120-001 | PC210100 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 650000 | [12 empty] | 0 | 0
92 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.92 | PC213Y0192 | PC | 21 | 3Y | 01 | 92 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Mobil listrik dan sarana prasarana | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Mutu | 1.5.5 Optimalisasi biaya O&M | UJ.S2.2 Peningkatan access control lingkungan pembangkit | SBCB0120-002 | PC210101 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 2000000 | [12 empty] | 0 | 0
93 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.93 | PC213Y0193 | PC | 21 | 3Y | 01 | 93 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | kWh Meter LV Side UAT #1 dan #2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210102 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
94 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.94 | PC213Y0194 | PC | 21 | 3Y | 01 | 94 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan MOV Vacuum Breaker #1 dan #2 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210103 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 6 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
95 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.95 | PC213Y0195 | PC | 21 | 3Y | 01 | 95 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan AC Ruang Trafo Eksitasi | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210104 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 6 | [10 empty] | 750000 | [12 empty] | 0 | 0
96 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.96 | PC213Y0196 | PC | 21 | 3Y | 01 | 96 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan recirculasi BFPT | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210105 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1363636.3636 | UNIT | April | 2021 | 6 | 11 | [7 empty] | 1363636.3636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0
97 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.97 | PC213Y0197 | PC | 21 | 3Y | 01 | 97 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan panel transmitter area boiler #2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.2 Penurunan jumlah atau frekuensi MO | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210106 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 0 | UNIT | Oktober | 2021 | 4 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 0 | 0
98 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.98 | PC213Y0198 | PC | 21 | 3Y | 01 | 98 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Dust Suppression TT2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I.7.1 Coal ash handling improvement | UJ.S2.7 Pengembangan design jetty facility dan coal handling untuk menunjang kebutuhan energi primer | SBCB0120-001 | PC210108 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | UNIT | Desember | 2021 | 6 | [10 empty] | 1000000 | [12 empty] | 0 | 0
99 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.99 | PC213Y0199 | PC | 21 | 3Y | 01 | 99 | 213Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan sensor O2 pada Outlet APH | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Efisiensi | 1.5.8 Eliminasi gap effisiensi thermal | UJ.S2.3 Melakukan reverse engineering/ upgrade peralatan sesuai dengan standard | SBCB0120-002 | PC210109 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | UNIT | April | 2021 | 8 | [10 empty] | 3000000 | [12 empty] | 0 | 0
100 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.100 | PC213Y0201 | PC | 21 | 3Y | 02 | 01 | 213Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Serious Inspection #2 | 1 | Outage Management | Keandalan | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210110 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 45454545.4545 | UNIT | Februari | 2021 | 3 | 03,04,05 | 15151515.1515 | 15151515.1515 | 15151515.1515 | [7 empty] | 0 | 0 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 16666666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0
101 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | 26 | 2021.RJBTMB.101 | PC213Y0202 | PC | 21 | 3Y | 02 | 02 | 213Y02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | RO Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | 1.5.8 Eliminasi gap effisiensi thermal | UJ.S2.4 Melakukan penggantian peralatan yang sudah lifetime | SBCB0120-002 | PC210111 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 43000000 |  | 0 | UNIT | Juni | 2021 | 8 | [10 empty] | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0