## I-Form 10
1 | OM | UJIN | Common | PLTU 1,2,3 | PLTU 1 | RJBT | 19 | 2017.PST.264.121 | ID173Y0364 | ID | 17 | 3Y | 03 | 64 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | UPGRADE HOT ISOLATING DAMPER MILL DENGAN TYPE SLIDE GATE | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0012 | ID19XXXX01 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |  | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,318,182 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 5,318,182 | [7 empty] | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 | 0
2 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 19 | 2017.PST.264.002 | ID183Y0345 | ID | 18 | 3Y | 03 | 45 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | STRATEGIC SPARE POMPA CWP PLTU Indramayu | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX02 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |  | 20,000,000 | 20,000,000 | 18,181,818 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 18,181,818 | [7 empty] | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0
3 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 19 | 2018.RJBT.1.028 | ID183Y0320 | ID | 18 | 3Y | 03 | 20 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan dan Pemasangan Transformator Tenaga LOT 2 Tahun 2015 | 1 | Optimasi Inventory Control | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX03 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 50,782,544 | 50,782,544 | 50,782,544 |  | 50,782,544 | 50,782,544 | 46,165,949 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 46,165,949 | [7 empty] | 50,782,544 | 0 | 50,782,544 | 0
4 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 19 | 2018.RJBT.1.030 | ID183Y0302 | ID | 18 | 3Y | 03 | 02 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian Instrument Air Compressor & Instrument Air Dryer | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX04 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |  | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,272,727 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 7,272,727 | [7 empty] | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0
5 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.031 | ID183Y0377 | ID | 18 | 3Y | 03 | 77 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare servomotor blade FDF | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX05 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | PJB2 | April | 2,018 | 17 | 09 |  |  |  | 1,818,182 | [7 empty] | 2,000,000 |  |  | 0 | 2,000,000 | 0
6 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.032 | ID183Y0376 | ID | 18 | 3Y | 03 | 76 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare Blade PAF | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX06 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 909,091 | UNIT | Februari | 2,018 | 19 | 09 |  |  |  | 909,091 | [7 empty] | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
7 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.033 | ID183Y0375 | ID | 18 | 3Y | 03 | 75 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian butterrfly valve system dan hydraulic unit CWP | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX07 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,454,545 | PJB2 | April | 2,018 | 18 | 10 |  |  |  |  | 5,454,545 | [7 empty] | 6,000,000 |  | 0 | 6,000,000 | 0
8 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.034 | ID183Y0374 | ID | 18 | 3Y | 03 | 74 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian filter OCCW HE | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX08 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |  | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,181,818 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 8,181,818 | [7 empty] | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0
9 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.035 | ID183Y0373 | ID | 18 | 3Y | 03 | 73 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penggantian Debris Filter Condenser | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX09 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |  | 32,000,000 | 32,000,000 | 29,090,909 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 29,090,909 | [7 empty] | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0
10 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.038 | ID183Y0341 | ID | 18 | 3Y | 03 | 41 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi sistem Firefigting dari sistem Sprinkler sistem menjadi Deluge Valve Sistem di area C2, C4 dan Water Curtain | 1 | RJPP/RJPU | Safety/K3 (HSE) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0005 | ID19XXXX10 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 |  | 7,150,000 | 7,150,000 | 6,500,000 | PJB2 | Mei | 2,018 | 18 | 11 | [5 empty] | 6,500,000 | [7 empty] | 7,150,000 | 0 | 7,150,000 | 0
11 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.5.011 | ID183Y0337 | ID | 18 | 3Y | 03 | 37 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penormalan Fire Fighting System & Control | 1 | RJPP/RJPU | Safety/K3 (HSE) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0005 | ID19XXXX11 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 |  | 12,700,000 | 12,700,000 | 11,545,455 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 11,545,455 | [7 empty] | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 | 0
12 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.040 | ID183Y0336 | ID | 18 | 3Y | 03 | 36 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Modifikasi Pipa Inlet Coal Feeder 3 Unit (#1 4 Feeder dan #2 & #3 masing-masing 6 Feeder) | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX12 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |  | 17,000,000 | 17,000,000 | 15,454,545 | PJB2 | April | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 15,454,545 | [7 empty] | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0
13 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.048 | ID183Y0319 | ID | 18 | 3Y | 03 | 19 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | penggantian filter manual dan auto-backwash filter Chlorine Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX13 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | UNIT | Februari | 2,018 | 19 | 09 |  |  |  | 1,818,182 | [7 empty] | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 0 | 0
14 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.049 | ID183Y0318 | ID | 18 | 3Y | 03 | 18 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | penggantian chlorine plant unit 2 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX14 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 10,384,000 | 10,384,000 | 10,384,000 |  | 10,384,000 | 10,384,000 | 9,440,000 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 10 |  |  |  |  | 9,440,000 | [7 empty] | 10,384,000 |  | 0 | 10,384,000 | 0
15 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.2.019 | ID183Y0307 | ID | 18 | 3Y | 03 | 07 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Peningkatan kelas Jalan Sisi Timur dan barat Coal Yard | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | Lainnya | ID19XXXX15 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,898,192 | 1,898,192 | 1,898,192 |  | 1,898,192 | 1,898,192 | 1,725,629 | UNIT | Februari | 2,018 | 16 | 06 |  | 1,725,629 | [7 empty] | 1,898,192 |  |  |  |  | 1,898,192 | 0 | 0
16 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.055 | ID183Y0347 | ID | 18 | 3Y | 03 | 47 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | COAL FEEDER PLTU Indramayu | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0012 | ID19XXXX16 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,272,727 | UNIT | Februari | 2,018 | 15 | 05 | 2,272,727 | [7 empty] | 2,500,000 | [5 empty] | 2,500,000 | 0 | 0
17 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.057 | ID183Y0352 | ID | 18 | 3Y | 03 | 52 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Strategic Spare BFP PLTU Indramayu | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX17 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |  | 9,500,000 | 9,500,000 | 8,636,364 | PJB2 | Februari | 2,018 | 15 | 05 | 8,636,364 | [7 empty] | 9,500,000 | [5 empty] | 0 | 9,500,000 | 0
18 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.061 | ID183Y0356 | ID | 18 | 3Y | 03 | 56 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Main Firing / Burner System | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Efisiensi | S3.1 Program Peningkatan Efisiensi | S3.1.1 Combustion Tuning | Lainnya | ID19XXXX018 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 11,220,000 | 11,220,000 | 11,220,000 |  | 11,220,000 | 11,220,000 | 10,200,000 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 10,200,000 | [7 empty] | 11,220,000 | 0 | 11,220,000 | 0
19 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.063 | ID183Y0358 | ID | 18 | 3Y | 03 | 58 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Mill Air System, Carrier Air System | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Efisiensi | S3.1 Program Peningkatan Efisiensi | S3.1.1 Combustion Tuning | UIPR15-0012 | ID19XXXX019 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,624,000 | 1,624,000 | 1,624,000 |  | 1,624,000 | 1,624,000 | 1,476,364 | UNIT | Februari | 2,018 | 21 | 11 | [5 empty] | 1,476,364 | [7 empty] | 1,624,000 | 1,624,000 | 0 | 0
20 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.064 | ID183Y0359 | ID | 18 | 3Y | 03 | 59 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Operator Interface System | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX020 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |  | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,045,455 | UNIT | Februari | 2,018 | 21 | 11 | [5 empty] | 2,045,455 | [7 empty] | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0
21 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.069 | ID183Y0364 | ID | 18 | 3Y | 03 | 64 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Economizer Hopper Boiler | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX21 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 17,475,000 | 17,475,000 | 17,475,000 |  | 17,475,000 | 17,475,000 | 15,886,364 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 15,886,364 | [7 empty] | 17,475,000 | 0 | 17,475,000 | 0
22 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.071 | ID183Y0367 | ID | 18 | 3Y | 03 | 67 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Rehabilitasi HMI Unit Fault Recorder | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX22 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | UNIT | Februari | 2,018 | 21 | 11 | [5 empty] | 1,818,182 | [7 empty] | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0
23 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.073 | ID183Y0369 | ID | 18 | 3Y | 03 | 69 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | REHABILITASI SAMPLING RACK | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0008 | ID19XXXX23 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |  | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | UNIT | Februari | 2,018 | 20 | 10 |  |  |  |  | 2,000,000 | [7 empty] | 2,200,000 |  | 2,200,000 | 0 | 0
24 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.077 | ID183Y0314 | ID | 18 | 3Y | 03 | 14 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Circulation Pump System 2018 | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0019 | ID19XXXX24 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | UNIT | Februari | 2,018 | 16 | 06 |  | 1,818,182 | [7 empty] | 2,000,000 |  |  |  |  | 2,000,000 | 0 | 0
25 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.082 | ID183Y0378 | ID | 18 | 3Y | 03 | 78 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | RETROFIT RELAY PROTEKSI GENERATOR TRANSFORMER | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX25 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 9,550,000 | 9,550,000 | 9,550,000 |  | 9,550,000 | 9,550,000 | 8,681,818 | PJB2 | Maret | 2,018 | 20 | 11 | [5 empty] | 8,681,818 | [7 empty] | 9,550,000 | 0 | 9,550,000 | 0
26 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.2.021 | ID183Y0304 | ID | 18 | 3Y | 03 | 04 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Pekerjaan Pondasi dan Reservasi Transformer Tenaga LOT 2 | 1 | Optimasi Inventory Control | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX26 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 909,091 | UNIT | April | 2,018 | 19 | 11 | [5 empty] | 909,091 | [7 empty] | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0
27 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2018.RJBT.1.079 | ID183Y0309 | ID | 18 | 3Y | 03 | 09 | 193Y03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Revitalisasi Desalination System 2018 | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0009 | ID19XXXX27 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 13,754,297 | 13,754,297 | 13,754,297 |  | 13,754,297 | 13,754,297 | 12,503,906 | PJB2 | Maret | 2,018 | 19 | 10 |  |  |  |  | 12,503,906 | [7 empty] | 13,754,297 |  | 0 | 13,754,297 | 0
28 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.001 | ID193Y0401 | ID | 19 | 3Y | 04 | 01 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Revitalisasi Outlet Mill unit 1,2,3 | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX28 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 6,000,000 | 6,000,000 |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | UNIT | April | 2,019 | 19 | 11 | [5 empty] | 1,818,182 | 2,000,000 | 2,000,000 | [5 empty] | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0
29 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.002 | ID193Y0402 | ID | 19 | 3Y | 04 | 02 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi valve sistem debris HE | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0019 | ID19XXXX29 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,272,727 | UNIT | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 2,272,727 | [7 empty] | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0
30 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.003 | ID193Y0403 | ID | 19 | 3Y | 04 | 03 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Mesin Kapal boat 40 PK 2 buah | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX30 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 90,909 | UNIT | Maret | 2,019 | 5 | 08 |  |  | 90,909 | [7 empty] | 100,000 |  |  |  | 100,000 | 0 | 0
31 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.004 | ID193Y0404 | ID | 19 | 3Y | 04 | 04 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penggantian Motorized Pulley C3 | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX31 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 7,000,000 | 7,000,000 |  | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,363,636 | PJB2 | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 6,363,636 | [7 empty] | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0
32 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.005 | ID193Y0405 | ID | 19 | 3Y | 04 | 05 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Revitalisasi Pompa area Chlorination plant | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0019 | ID19XXXX32 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 4,500,000 | 4,500,000 |  | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,090,909 | PJB2 | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 4,090,909 | [7 empty] | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0
33 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.006 | ID193Y0406 | ID | 19 | 3Y | 04 | 06 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Air Canon chute TT2, crusher House dan TT3 | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX33 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 4,500,000 | 4,500,000 |  | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,090,909 | PJB2 | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 4,090,909 | [7 empty] | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0
34 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.007 | ID193Y0407 | ID | 19 | 3Y | 04 | 07 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penggantian 1 Unit Sea Water Supply Pump | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0009 | ID19XXXX34 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,272,727 | UNIT | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 2,272,727 | [7 empty] | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0
35 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.008 | ID193Y0408 | ID | 19 | 3Y | 04 | 08 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan IR Window Unit #2 | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX35 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 700,000 | 700,000 |  | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 636,364 | UNIT | Februari | 2,019 | 9 | 11 | [5 empty] | 636,364 | [7 empty] | 700,000 | 700,000 | 0 | 0
36 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.009 | ID193Y0409 | ID | 19 | 3Y | 04 | 09 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Sampling Port area BTG 1 Unit | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX36 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 750,000 | 750,000 |  | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 681,818 | UNIT | Februari | 2,019 | 9 | 11 | [5 empty] | 681,818 | [7 empty] | 750,000 | 750,000 | 0 | 0
37 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.010 | ID193Y0410 | ID | 19 | 3Y | 04 | 10 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan akses jalur emergency | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0005 | ID19XXXX37 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 4,000,000 | 4,000,000 |  | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,636,364 | PJB2 | Maret | 2,019 | 5 | 08 |  |  | 3,636,364 | [7 empty] | 4,000,000 |  |  |  | 0 | 4,000,000 | 0
38 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.011 | ID193Y0411 | ID | 19 | 3Y | 04 | 11 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Jalur pejalan kaki dengan kanopi | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Safety/K3 (HSE) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX38 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 995,000 | 995,000 |  | 995,000 | 995,000 | 400,000 | 363,636 | UNIT | Februari | 2,019 | 10 | 08 |  |  | 363,636 |  |  |  | 595,000 |  |  |  | 400,000 |  |  |  | 400,000 | 0 | 0
39 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.012 | ID193Y0412 | ID | 19 | 3Y | 04 | 12 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan kontainer tool | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | Lainnya | ID19XXXX39 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 750,000 | 750,000 |  | 750,000 | 750,000 | 300,000 | 272,727 | UNIT | Februari | 2,019 | 10 | 08 |  |  | 272,727 |  |  |  | 450,000 |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 | 0 | 0
40 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.013 | ID193Y0413 | ID | 19 | 3Y | 04 | 13 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Retrofit membrane valve wtp 60 set | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0008 | ID19XXXX40 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 6,000,000 | 6,000,000 |  | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,454,545 | PJB2 | Maret | 2,019 | 8 | 11 | [5 empty] | 5,454,545 | [7 empty] | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0
41 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.014 | ID193Y0414 | ID | 19 | 3Y | 04 | 14 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Modifikasi pipa inlet coal mill untuk mengurangi plugging batu bara | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX41 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 36,000,000 | 36,000,000 |  | 36,000,000 | 36,000,000 | 12,000,000 | 10,909,091 | PJB2 | Maret | 2,019 | 20 | 11 | [5 empty] | 10,909,091 | 12,000,000 | 12,000,000 | [5 empty] | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0
42 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.015 | ID193Y0415 | ID | 19 | 3Y | 04 | 15 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Strategic spare motor c5 (6 kv, 280 kw ) | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX43 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,500,000 | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,363,636 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 10 |  |  |  |  | 1,363,636 | [7 empty] | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 0 | 0
43 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.016 | ID193Y0416 | ID | 19 | 3Y | 04 | 16 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi Kabel Power 6 kV SU | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX44 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 3,000,000 | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,727,273 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 10 |  |  |  |  | 2,727,273 | [7 empty] | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 0 | 0
44 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.017 | ID193Y0417 | ID | 19 | 3Y | 04 | 17 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi Kontrol 380 Volt SR | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX45 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 3,000,000 | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,727,273 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 10 |  |  |  |  | 2,727,273 | [7 empty] | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 0 | 0
45 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.018 | ID193Y0418 | ID | 19 | 3Y | 04 | 18 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penggantian Continuous Level Fly Ash Silo | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | UIPR15-0014 | ID19XXXX46 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,200,000 | 1,200,000 |  | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,090,909 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 1,090,909 | [7 empty] | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0
46 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.019 | ID193Y0419 | ID | 19 | 3Y | 04 | 19 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Retrofit hmi su 1 & 2 dan sr 2 | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX47 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,200,000 | 1,200,000 |  | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,090,909 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 1,090,909 | [7 empty] | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0
47 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.020 | ID193Y0420 | ID | 19 | 3Y | 04 | 20 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Upgrade komputer Boiler leakage detector unit 1&3 | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX48 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 909,091 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 909,091 | [7 empty] | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0
48 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.021 | ID193Y0421 | ID | 19 | 3Y | 04 | 21 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Upgrade HMI sootblower unit 1&3 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0023 | ID19XXXX49 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 909,091 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 909,091 | [7 empty] | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0
49 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.022 | ID193Y0422 | ID | 19 | 3Y | 04 | 22 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Upgrade komputer SUB | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0017 | ID19XXXX50 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 454,545 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 454,545 | [7 empty] | 500,000 | 500,000 | 0 | 0
50 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.023 | ID193Y0423 | ID | 19 | 3Y | 04 | 23 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Modifikasi Line bypass crusher | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX51 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 600,000 | 600,000 |  | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 545,455 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 11 | [5 empty] | 545,455 | [7 empty] | 600,000 | 600,000 | 0 | 0
51 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.024 | ID193Y0424 | ID | 19 | 3Y | 04 | 24 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Pembangunan Gedung Klinik | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX52 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,300,000 | 1,300,000 |  | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,181,818 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 1,181,818 | [7 empty] | 1,300,000 |  |  | 1,300,000 | 0 | 0
52 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.025 | ID193Y0425 | ID | 19 | 3Y | 04 | 25 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan fasilitas pengolahan FABA | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | UIPR15-0014 | ID19XXXX53 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 909,091 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 909,091 | [7 empty] | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
53 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.026 | ID193Y0426 | ID | 19 | 3Y | 04 | 26 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Gate Personal | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0022 | ID19XXXX54 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 300,000 | 300,000 |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 272,727 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 272,727 | [7 empty] | 300,000 |  |  | 300,000 | 0 | 0
54 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.027 | ID193Y0427 | ID | 19 | 3Y | 04 | 27 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan CCTV virtual Bagian Dalam | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0022 | ID19XXXX56 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,818,182 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 1,818,182 | [7 empty] | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 0 | 0
55 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.028 | ID193Y0428 | ID | 19 | 3Y | 04 | 28 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Penambahan Akses Control | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | UIPR15-0022 | ID19XXXX57 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 350,000 | 350,000 |  | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 318,182 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 318,182 | [7 empty] | 350,000 |  |  | 350,000 | 0 | 0
56 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.029 | ID193Y0429 | ID | 19 | 3Y | 04 | 29 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi ruang-ruang gedung Admin | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX58 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 1,978,000 | 1,978,000 |  | 1,978,000 | 1,978,000 | 600,000 | 545,455 | UNIT | April | 2,019 | 17 | 09 |  |  |  | 545,455 |  |  | 600,000 | 778,000 |  |  |  | 600,000 |  |  | 600,000 | 0 | 0
57 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.030 | ID193Y0430 | ID | 19 | 3Y | 04 | 30 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi 5S ruang ganti operator unit dan operator CHCB | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX59 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 454,545 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 454,545 | [7 empty] | 500,000 |  |  | 500,000 | 0 | 0
58 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.031 | ID193Y0431 | ID | 19 | 3Y | 04 | 31 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Pengadaan Bulldozer | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0012 | ID19XXXX60 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 4,500,000 | 4,500,000 |  | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,090,909 | PJB2 | April | 2,019 | 5 | 09 |  |  |  | 4,090,909 | [7 empty] | 4,500,000 |  |  | 0 | 4,500,000 | 0
59 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.032 | ID193Y0432 | ID | 19 | 3Y | 04 | 32 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi fasad admin | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | I5.1 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I5.1.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | Lainnya | ID19XXXX61 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 5,500,000 | 5,500,000 |  | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | PJB2 | Februari | 2,019 | 36 | [7 empty] | 5,500,000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
60 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.033 | ID193Y0433 | ID | 19 | 3Y | 04 | 33 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Strategic Spare Hydraulic Oil Mill System | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX62 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 2,000,000 | 2,000,000 |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | PJB2 | Februari | 2,019 | 36 | [7 empty] | 2,000,000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
61 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.034 | ID193Y0435 | ID | 19 | 3Y | 04 | 35 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Strategic spare diapragma untuk roll in roll out | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I2.1 Standardisasi proses operasi aset manajemen yang efisien dan efektif | I2.1.1 Pengembangan Enterprise asset management berbasis tata kelola ISO 55001 | UIPR15-0023 | ID19XXXX63 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 8,000,000 | 8,000,000 |  | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | PJB2 | Februari | 2,019 | 36 | [7 empty] | 8,000,000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
62 | OM | UJIN | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | 17 | 2019.RJBT.1.035 | ID193Y0436 | ID | 19 | 3Y | 04 | 36 | 193Y04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Investasi PLN | LKAI PLN 2 | Rehabilitasi SUB | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Keandalan | S2.1 Program Peningkatan Kehandalan | S2.1.1 Rehabilitasi Peralatan Utama dan Auxilliary | UIPR15-0009 | ID19XXXX64 | Ya | OEM | Ya | Tidak | 0 | 1 | Lot | 25,000,000 | 25,000,000 |  | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | PJB2 | Februari | 2,019 | 36 | [7 empty] | 25,000,000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0