## I-Form 10
1 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0101 | AR203Y0101 | AR | 20 | 3Y | 01 | 01 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Instalasi Fire Protection, Fire Detector di area GPRS | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0001 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 922000 | 922000 | 922000 |  | 922000 | 922000 | 838181.8182 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 838181.8182 | 922000 | 922000 | 0
2 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0102 | AR203Y0102 | AR | 20 | 3Y | 01 | 02 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan Instalasi Water Spray System dan Foam untuk Area Oil Tank | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I5.1.7. Pemasangan instalasi water spray system dan foam | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0002 | Ya | OEM | Ya | Tidak | AA | 1 | Lot | 2050000 | 2050000 | 2050000 |  | 2050000 | 2050000 | 1863636.3636 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 1863636.3636 | 2050000 | 2050000 | 0
3 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0103 | AR203Y0103 | AR | 20 | 3Y | 01 | 03 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Perbaikan Fasilitas Pada Fire System Area Fire Pump | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0003 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 | 136363.6364 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 136363.6364 | 150000 | 150000 | 0
4 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0104 | AR203Y0104 | AR | 20 | 3Y | 01 | 04 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pemasangan Gas Suppression System pada Ruang Server | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0004 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 500000 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 454545.4545 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 454545.4545 | 500000 | 500000 | 0
5 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0105 | AR203Y0105 | AR | 20 | 3Y | 01 | 05 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Fire Protection System pada Area Bus Duct | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0005 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 550000 | 550000 | 550000 |  | 550000 | 550000 | 500000 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 500000 | 550000 | 550000 | 0
6 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0106 | AR203Y0106 | AR | 20 | 3Y | 01 | 06 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Detection Fire System pada Oil Storage Tank | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0006 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 181818.1818 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 181818.1818 | 200000 | 200000 | 0
7 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0107 | AR203Y0107 | AR | 20 | 3Y | 01 | 07 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Penambahan Fire Protection System pada Ruang Compressor Busduct | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I2.1.4. Pembuatan standar tata kelola PLTMG | PRUAR0-0027 | 20AR-PLN-02-0007 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 550000 | 550000 | 550000 |  | 550000 | 550000 | 500000 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 500000 | 550000 | 550000 | 0
8 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 19 | 203Y0108 | AR203Y0108 | AR | 20 | 3Y | 01 | 08 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembuatan WWTP dan Oil Separator | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | OM.I2.1. Standardize asset management operational process | OM.I5.1.4. Pembangunan WWTP dan oil separator | PRUAR0-0026 | 20AR-PLN-02-0008 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  | 4500000 | 4500000 | 4090909.0909 | PJB2 | Juni | 2020 | 5 | 10 | 4090909.0909 | 4500000 | 0 | 4500000
9 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 26 | 203Y0109 | AR203Y0109 | AR | 20 | 3Y | 01 | 09 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Main Transformer 60 MVA | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | OM.S2.1. Program peningkatan keandalan | OM.S2.1.3. Interkoneksi plan common system | PRUAR0-0026 | 20AR-PLN-02-0009 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 18000000 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 | 18000000 | 16363636.3636 | PJB2 | Juni | 2020 | 5 | 10 | 16363636.3636 | 18000000 | 0 | 18000000
10 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 18 | 203Y0110 | AR203Y0110 | AR | 20 | 3Y | 01 | 10 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pembangunan Gudang yang Terpisah dengan Workshop | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | OM.I5.1. Penguatan sistem manajemen K3 | OM.I5.1.9. Pembangunan gudang yang terpisah dengan workshop | PRUAR0-0036 | 20AR-PLN-03-00010 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 4000000 | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3636363.6364 | PJB2 | Juni | 2020 | 5 | 10 | 3636363.6364 | 4000000 | 0 | 4000000
11 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 20 | 203Y0111 | AR203Y0111 | AR | 20 | 3Y | 01 | 11 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Material dan Jasa TBM 32000 Jam untuk 10 Engine | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | OM.S2.1. Program peningkatan keandalan | OM.S2.1.8. Penyesuain DMN | PRUAR0-0026 | 20AR-PLN-02-00011 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 104100000 | 104100000 |  | 104100000 | 104100000 | 104100000 | 94636363.6364 | PJB2 | Juni | 2020 | 5 | 10 | 94636363.6364 | 104100000 | 0 | 104100000
12 | OM | UJAR | Common | PLTMG | Unit Common | RS | 26 | 203Y0112 | AR203Y0112 | AR | 20 | 3Y | 01 | 12 | 203Y01 | Instalasi Pembangkit | PLTMG | Investasi PLN | LKAI PLN 1 | Pengadaan Purifier Oil Engine | 1 | Kepatuhan Regulasi | Keandalan | OM.S2.1. Program peningkatan keandalan | OM.S2.1.8. Penyesuain DMN | PRUAR0-0026 | 20AR-PLN-02-00012 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 1600000 | 1600000 |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1454545.4545 | UNIT | Juni | 2020 | 5 | 10 | 1454545.4545 | 1600000 | 1600000 | 0