## I-Form 10
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 7 | RJBT | CR224A0101 | CR | 22 | 4A | 01 | 01 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Sealing Box unit 7 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22013 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | UNIT | April | 2022 | 4 | 08 | [7 empty] | 315000 | [5 empty] | 315000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0103 | CR | 22 | 4A | 01 | 03 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Shoes Operating/Gliding Bearing unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22015 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 300000 | [5 empty] | 300000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0104 | CR | 22 | 4A | 01 | 04 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Greasless bearing unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22016 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 1500000 | [5 empty] | 1500000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0105 | CR | 22 | 4A | 01 | 05 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Greasless MB 7060 /bearing arm unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22017 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0106 | CR | 22 | 4A | 01 | 06 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Swing bearing GE 90 Cs-2Z unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0107 | CR | 22 | 4A | 01 | 07 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Bolt Head Cover Turbin unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22019 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 144900 | [5 empty] | 144900 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0108 | CR | 22 | 4A | 01 | 08 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Lock Assembly Ring Feeder Unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22020 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 260780 | 260780 | 260780 | 260780 | 260780 | 260780 | 260780 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 260780 | [5 empty] | 260780 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0109 | CR | 22 | 4A | 01 | 09 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Bolt Coupling Shaft Turbin Generator Unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22021 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | UNIT | April | 2022 | 3 | 08 | [7 empty] | 262500 | [5 empty] | 262500 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0110 | CR | 22 | 4A | 01 | 10 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengantian Seal Disc I/V dan Seal Expantion Join unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22022 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | UNIT | April | 2022 | 7 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 |  | 900000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 6 | RJBT | CR224A0111 | CR | 22 | 4A | 01 | 11 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengantian Seal Disc I/V dan Seal Expantion Join unit 6 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22023 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | UNIT | Maret | 2022 | 7 | 11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 |  | 900000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0112 | CR | 22 | 4A | 01 | 12 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Pendukung Major Overhoul unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22024 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 2367800 | 2367800 | 2367800 | 2367800 | 2367800 | 2367800 | 2367800 | UNIT | April | 2022 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367800 |  | 2367800
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0113 | CR | 22 | 4A | 01 | 13 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Perbaikan Head Cover Turbin Unit 5 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22025 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | UNIT | April | 2022 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 |  | 875000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0114 | CR | 22 | 4A | 01 | 14 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | perbaikan shaft lower | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22026 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | UNIT | April | 2022 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 |  | 105000 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0115 | CR | 22 | 4A | 01 | 15 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Thrust Collar Unit 3 (ijin proses) | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22027 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  | UNIT | juli | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0116 | CR | 22 | 4A | 01 | 16 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Perbaikan Runner ex unit 2 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22028 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  | UNIT | september | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0117 | CR | 22 | 4A | 01 | 17 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Shoes Operating/Gliding Bearing unit 3 (ijin proses) | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22029 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 581278.95 | 581278.95 | 581278.95 | 581278.95 |  | 0 |  | UNIT | oktober | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581278.95 | 0 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0118 | CR | 22 | 4A | 01 | 18 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Lock assembly ring feeder unit 3 | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 273819 | 273819 | 273819 | 273819 |  | 0 |  | UNIT | desember | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273819 | 0 | 0
| UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0119 | CR | 22 | 4A | 01 | 19 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Greasless bearing unit 3 (Ijin Proses) | 1 | Outage Management | Mutu | SRCR0122-002 | CR22030 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1863515.85 | 1863515.85 | 1863515.85 | 1863515.85 |  | 0 |  | UNIT | oktober | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863515.85 | 0 | 0
1 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0201 | CR | 22 | 4A | 02 | 01 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit 20 KV switchgear Bus C cirata 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22001 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | UNIT | April | 2022 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 |  | 1800000 | 0
2 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0202 | CR | 22 | 4A | 02 | 02 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Trafo Eksitasi Cirata | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22002 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | UNIT | April | 2022 | 5 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 |  | 800000 | 0
3 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0203 | CR | 22 | 4A | 02 | 03 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Battery Storage 360 VDC UPS HP Pump Unit 1, 2 dan 3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22003 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | UNIT | April | 2022 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 |  | 780000 | 0
4 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0204 | CR | 22 | 4A | 02 | 04 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit panel lighting, LPS dan PDP area Tailrace Cirata 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | PERCR0122-003 | CR22004 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 800000 | 0
5 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0205 | CR | 22 | 4A | 02 | 05 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit sistem proteksi generator Unit 5 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | SRCR0122-002 | CR22005 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | UNIT | April | 2022 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000 |  | 1420000 | 0
6 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 6 | RJBT | CR224A0206 | CR | 22 | 4A | 02 | 06 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit sistem proteksi generator Unit 6 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | SRCR0122-002 | CR22006 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | UNIT | Maret | 2022 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000 | 0 |  | 1420000 | 0
7 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 5 | RJBT | CR224A0207 | CR | 22 | 4A | 02 | 07 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Control Inlet Valve dan Bypass Valve Unit 5 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | PERCR0122-005 | CR22007 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | UNIT | April | 2022 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 |  | 650000 | 0
8 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 6 | RJBT | CR224A0208 | CR | 22 | 4A | 02 | 08 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Control Inlet Valve dan Bypass Valve Unit 6 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | PERCR0122-005 | CR22008 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | UNIT | Maret | 2022 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 |  | 650000 | 0
9 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0209 | CR | 22 | 4A | 02 | 09 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Battery charger dan inverter cirata 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22009 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | UNIT | Februari | 2022 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990000 | 0 | 0 |  | 2990000 | 0
10 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0210 | CR | 22 | 4A | 02 | 10 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit sistem proteksi MTR3 , STR3 dan HTR 8&9 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | PERCR0122-003 | CR22010 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | UNIT | Maret | 2022 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 |  | 2500000
11 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0211 | CR | 22 | 4A | 02 | 11 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Drainage Pump Cirata 2 Beserta Baseplate No 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22011 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | UNIT | Mei | 2022 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 |  | 1400000 | 0
12 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0212 | CR | 22 | 4A | 02 | 12 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Pompa CWP Unit 3 no 2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | SRCR0122-002 |  | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 700000 | 0
13 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 6 | RJBT | CR224A0213 | CR | 22 | 4A | 02 | 13 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Pompa CWP Unit 6 no 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | SRCR0122-002 |  | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 700000 | 0
14 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 3 | RJBT | CR224A0214 | CR | 22 | 4A | 02 | 14 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Bolt Coupling Shaft Turbin Generator Unit 3 (Ijin Proses) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | SRCR0122-002 | CR22031 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 275625 | 275625 | 275625 | 275625 |  | 0 |  | UNIT | oktober | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275625 | 0 | 0
15 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 7 | RJBT | CR224A0215 | CR | 22 | 4A | 02 | 15 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengantian Seal Disc I/V dan Seal Expantion Join unit 7 (Ijin Proses) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22032 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 |  | 0 |  | UNIT | oktober | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 0
16 | UP | UCRT | Common | PLTA Cirata | PLTA Cirata 8 | RJBT | CR224A0216 | CR | 22 | 4A | 02 | 16 | 224A02 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengantian Seal Disc I/V dan Seal Expantion Join unit 8 (Ijin Proses) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | Lainnya | CR22033 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 |  | 0 |  | UNIT | desember | 2022 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945000 | 0 | 0
17 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0301 | CR | 22 | 4A | 03 | 01 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Spesial Tool Aligment Turbin dan Generator | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Mutu | Lainnya |  | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1150000 | 0
18 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0302 | CR | 22 | 4A | 03 | 02 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Monitoring Deformasi Jembatan | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | SRCR0122-003 | CR22034 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | UNIT | Juli | 2022 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 850000 | 0
19 | UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0303 | CR | 22 | 4A | 03 | 03 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Monitoring Retakan terkait keamanan Bendungan Cirata | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | SRCR0122-003 | CR22035 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | UNIT | Mei | 2022 | 3 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1170000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0305 | CR | 22 | 4A | 03 | 05 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Online Monitoring System Powerhouse | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | SRCR0122-003 | CR22037 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 2165000 | UNIT | Mei | 2022 | 4 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165000 | 0 | 0 | 0 |  | 2165000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0306 | CR | 22 | 4A | 03 | 06 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan Air untuk MA rendah (<40 cm) | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | Lainnya | CR22038 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | UNIT | Mei | 2022 | 2 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 330000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0307 | CR | 22 | 4A | 03 | 07 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Multibeam Echosounder | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | Lainnya | CR22039 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3200000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0308 | CR | 22 | 4A | 03 | 08 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Pengukur Curah Hujan Automatic dan Manual | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | Lainnya | CR22040 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | UNIT | Mei | 2022 | 2 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240000
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0309 | CR | 22 | 4A | 03 | 09 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Elektrik Fire Pump DCC | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | PERCR0122-001 | CR22044 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 450000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0310 | CR | 22 | 4A | 03 | 10 | 224A03 | Instalasi Pembangkit | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit System Fire Protection (Oil Cooler GTB & Sumpe Tank Inlet Valve Cirata 1) | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | PERCR0122-001 | CR22045 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 1000000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0311 | CR | 22 | 4A | 03 | 11 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Fire Protection System Gedung Safety Building Cirata | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | PERCR0122-001 | CR22046 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | April | 2022 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 1500000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0312 | CR | 22 | 4A | 03 | 12 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Tools Pendukung Alat Uji RLA | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | Lainnya | CR22049 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | Februari | 2022 | 6 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0313 | CR | 22 | 4A | 03 | 13 | 224A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan tool thickness test | 1 | Assesment unit (RLA, PKU) | Mutu | Lainnya | CR22050 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Maret | 2022 | 6 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 150000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0401 | CR | 22 | 4A | 04 | 01 | 224A04 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pembuatan Trashboom di area tower | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Mutu | Lainnya | CR22041 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | PJB2 | Mei | 2022 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 |  | 0 | 6000000
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0402 | CR | 22 | 4A | 04 | 02 | 224A04 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pembaruan sertifikat tanah area Cantayan | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | Lainnya | CR22042 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 15775990 | 15775990 | 15775990 | 15775990 | 10254393 | 10254393 | 10254393 | UNIT | April | 2022 | 3 | 06,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521596 | 5521597 | 10254393 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0403 | CR | 22 | 4A | 04 | 03 | 224A04 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pembuatan infrastruktur pengamanan tanah Cantayan dan Bendungan | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Mutu | Lainnya | CR22043 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | 5350000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5350000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0404 | CR | 22 | 4A | 04 | 04 | 224A04 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Revitalisasi Gudang Arsip | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | Lainnya | CR22047 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Mei | 2022 | 3 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 0
| UP | UCRT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | CR224A0405 | CR | 22 | 4A | 04 | 05 | 224A04 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTA | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Sistem Pendingin Ruangan Gdg A dan B | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Pelayanan | Lainnya | CR22048 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 123 | 1 | lot | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | April | 2022 | 3 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000 | 0