## I-Form 10
1 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | PLTGU GT 23 | RJBTB | GR164A0111 | GR | 16 | 4A | 01 | 11 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU Blok 1-3 UP Gresik (2018-2021) | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR160001 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 201732824 | 201732824 | 0 | 0 | 201732824 | 0 | 201732824 | 0 | 163994778 | 0 | 0 | 0 | 163994778 | 163994778 | PJB2 | Januari | 2017 | 18 | 02,05,07 | 29158314 |  |  | 62749125 |  | 72087339 |  |  |  |  | 27738046 | 10000000 | 0 | 163994778
2 | UP | SGRK | Common | PLTGU | Common PLTGU | RJBTB | GR184A0401 | GR | 18 | 4A | 04 | 01 | 204A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Relay Protection Generator & Trafo GT 12, GT 13, GT 21, GT 22, ST 10 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180007 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 23172720 | 23172720 | 0 | 0 | 23172720 |  | 23172720 | 0 | 9329320 | 0 | 0 | 0 | 9329320 | 9329320 | PJB2 | Desember | 2018 | 24 | 02,03,04,06,07,08 | 3022184 | 1390026 | 1625976 |  | 723734 | 1800128 | 767272 |  |  |  | 13843400 |  | 0 | 9329320
3 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBTB | GR194A0217 | GR | 19 | 4A | 02 | 17 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Blade ring GT 1.3 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190066 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 15638050 | 15638050 | 0 | 0 | 15638050 | 0 | 15638050 | 0 | 15638050 | 0 | 0 | 0 | 15638050 | 15638050 | PJB2 | Juni | 2019 | 8 | 04 |  |  | 15638050 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 15638050
4 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | PLTGU GT 22 | RJBTB | GR194A0319 | GR | 19 | 4A | 03 | 19 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | AVR PLTGU (GT 2.1, ST 1.0, retensi GT 3.1) | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190006 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 13204516 | 13204516 | 0 | 0 | 13204516 | 0 | 13204516 | 0 | 6899730 | 0 | 0 | 0 | 6899730 | 6899730 | PJB2 | Desember | 2019 | 12 | 03,09,10 |  | 3097356 | [5 empty] | 3097356 | 705018 |  | 6304786 |  | 0 | 6899730
5 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | PLTGU GT 22 | RJBTB | GR194A0213 | GR | 19 | 4A | 02 | 13 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Blade ring GT 2.2 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190023 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 12587043 | 12587043 | 0 | 0 | 12587043 | 0 | 12587043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Oktober | 2019 | 36 | [11 empty] | 12587043 |  | 0 | 0
6 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | PLTGU GT 21 | RJBTB | GR184A0418 | GR | 18 | 4A | 04 | 18 | 204A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Blade ring GT 2.1 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180003 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 11316355 | 11316355 | 0 | 0 | 11316355 | 0 | 11316355 | 0 | 11316355 | 0 | 0 | 0 | 11316355 | 11316355 | PJB2 | Oktober | 2019 | 8 | 07 | [5 empty] | 11316355 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 11316355
7 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBTB | GR184A0320 | GR | 18 | 4A | 03 | 20 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantain Modul Preheater HRSG 1.2 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180006 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 11032194 | 11032194 | 0 | 0 | 11032194 | 0 | 11032194 | 0 | 11032194 | 0 | 0 | 0 | 11032194 | 11032194 | PJB2 | Januari | 2020 | 9 | 03 |  | 11032194 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 11032194
8 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 3 | Common PLTGU Blok 3 | RJBTB | GR194A0316 | GR | 19 | 4A | 03 | 16 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Rectifier Chlorint PLTGU Blok 3 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0006 | GR190031 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 8500000 |  | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 8500000 | PJB2 | Agustus | 2019 | 13 | 08 | [6 empty] | 8500000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8500000
9 | UP | SGRK | Common | PLTGU | Common PLTGU | RJBTB | GR194A0315 | GR | 19 | 4A | 03 | 15 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan SWFP PLTGU | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0006 | GR190035 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 4890045 | 4890045 | 0 | 0 | 4890045 |  | 4890045 | 0 | 4890045 | 0 | 0 | 0 | 4890045 | 4890045 | PJB2 | April | 2019 | 13 | 06,07 |  |  |  |  | 3912036 | 978009 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 4890045
10 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBTB | GR194A0311 | GR | 19 | 4A | 03 | 11 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofil Breaker 6 KV (ST 10, ST 30, GT 31, GT 32 & Common) | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190032 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 3807990 | 3807990 | 0 | 0 | 3807990 |  | 3807990 | 0 | 1306885 | 0 | 0 | 0 | 1306885 | 1306885 | PJB2 | November | 2019 | 15 | 02,03,05 | 620381 | 565286 |  | 121218 | [6 empty] | 2501105 |  | 0 | 1306885
11 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | Common PLTGU Blok 2 | RJBTB | GR194A0301 | GR | 19 | 4A | 03 | 01 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan CEMS PLTGU Blok 2 | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0006 | GR190017 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 2980023.2 | 2980023.2 | 0 | 0 | 2980023.2 | 0 | 2980023.2 | 0 | 2980023.2 | 0 | 0 | 0 | 2980023.2 | 2980023.2 | UNIT | November | 2019 | 9 | 03 |  | 2980023.2 | [8 empty] | 0 |  | 2980023.2 | 0
12 | UP | SGRK | Common | PLTGU | Common PLTGU | RJBTB | GR194A0320 | GR | 19 | 4A | 03 | 20 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Pompa Dan Motor SWP | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190024 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 3235900 | 3235900 | 0 | 0 | 3235900 |  | 3235900 | 0 | 3235900 | 0 | 0 | 0 | 3235900 | 3235900 | PJB2 | Desember | 2019 | 10 | 06,07 |  |  |  |  | 2485920 | 749980 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 3235900
13 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR194A0309 | GR | 19 | 4A | 03 | 09 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Online Vibration Monitoring PLTGU & PLTU ( All GT, ST, PLTU 3/4) | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0006 | GR190014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 2914460 | 2914460 | 0 | 0 | 2914460 | 0 | 2914460 | 0 | 2914460 | 0 | 0 | 0 | 2914460 | 2914460 | UNIT | April | 2019 | 13 | 02,07 | 2296360 |  |  |  |  | 618100 |  |  |  |  | 0 |  | 2914460 | 0
14 | UP | SGRK | Common | PLTU 3,4 | PLTU 4 | RJBTB | GR184A0315 | GR | 18 | 4A | 03 | 15 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | AVR PLTU 4 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180010 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 1488300 | 1488300 | 0 | 0 | 1488300 | 0 | 1488300 | 0 | 1319175 | 0 | 0 | 0 | 1319175 | 1319175 | PJB2 | Desember | 2019 | 12 | 10 | [8 empty] | 1319175 |  | 169125 |  | 0 | 1319175
15 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR194A0312 | GR | 19 | 4A | 03 | 12 | 204A03 | Sarana Gedung | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Perluasan Parkir Roda Dua | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190028 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | UNIT | November | 2019 | 12 | 02 | 450000 | [9 empty] | 0 |  | 450000 | 0
16 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR194A0310 | GR | 19 | 4A | 03 | 10 | 204A03 | Sarana Kendaraan | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Lift Truck 2 Ton | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190026 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 443520 | 443520 | 0 | 0 | 443520 | 0 | 443520 | 0 | 443520 | 0 | 0 | 0 | 443520 | 443520 | UNIT | Desember | 2018 | 13 | 02 | 443520 | [9 empty] | 0 |  | 443520 | 0
17 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR194A0314 | GR | 19 | 4A | 03 | 14 | 204A03 | Sarana Kendaraan | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Scissor Lifter 15m | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR190027 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 349360 | 349360 | 0 | 0 | 349360 | 0 | 349360 | 0 | 349360 | 0 | 0 | 0 | 349360 | 349360 | UNIT | Februari | 2019 | 12 | 02 | 349360 | [9 empty] | 0 |  | 349360 | 0
18 | UP | SGRK | Common | PLTU 3,4 | PLTU 3 | RJBTB | GR184A0402 | GR | 18 | 4A | 04 | 02 | 204A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | AVR PLTU 3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180033 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 169125 | 169125 | 0 | 0 | 169125 | 0 | 169125 | 0 | 169125 | 0 | 0 | 0 | 169125 | 169125 | PJB2 | Desember | 2018 | 20 | 03 |  | 169125 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 169125
19 | UP | SGRK | Common | PLTU 3,4 | PLTU 4 | RJBTB | GR204A0109 | GR | 20 | 4A | 01 | 09 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa OH SE PLTU #4 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200027 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 11294000 | 11294000 | 0 | 0 | 0 | 11294000 | 11294000 | 0 | 11294000 | 0 | 0 | 0 | 11294000 | 11294000 | UNIT | Juli | 2020 | 4 | 11 | [9 empty] | 11294000 | 0 |  | 11294000 | 0
20 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBTB | GR204A0202 | GR | 20 | 4A | 02 | 02 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantain Modul Preheater HRSG 1.3 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200008 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 11032194 | 11032194 | 0 | 0 | 0 | 11032194 | 11032194 | 0 | 11032194 | 0 | 0 | 0 | 11032194 | 11032194 | PJB2 | Maret | 2020 | 3 | 06 |  |  |  |  | 11032194 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11032194
21 | UP | SGRK | Common | PLTG | Common PLTG | RJBTB | GR204A0104 | GR | 20 | 4A | 01 | 04 | 204A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan SCADA DCS PLTG 1-2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200091 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | PJB2 | Mei | 2020 | 5 | 11 | [9 empty] | 4500000 | 0 |  | 0 | 4500000
22 | UP | SGRK | Common | PLTU 3,4 | PLTU 4 | RJBTB | GR204A0309 | GR | 20 | 4A | 03 | 09 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Battery Charger PLTGU | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR180030 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | UNIT | Mei | 2020 | 5 | 10 | [8 empty] | 1800000 |  | 0 |  | 1800000 | 0
23 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0310 | GR | 20 | 4A | 03 | 10 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Gas Chromatograph | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200028 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 1632875 | 1632875 | 0 | 0 | 0 | 1632875 | 1632875 | 0 | 1632875 | 0 | 0 | 0 | 1632875 | 1632875 | UNIT | Mei | 2020 | 5 | 10 | [8 empty] | 1632875 |  | 0 |  | 1632875 | 0
24 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0304 | GR | 20 | 4A | 03 | 04 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Particle counter | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200099 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | ea | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | UNIT | April | 2020 | 2 | 06 |  |  |  |  | 1200000 | [5 empty] | 0 |  | 1200000 | 0
25 | UP | SGRK | Common | PLTG | Common PLTG | RJBTB | GR204A0238 | GR | 20 | 4A | 02 | 38 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Unit PLTG #1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200092 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | UNIT | April | 2020 | 4 | 08 | [6 empty] | 500000 |  |  |  | 0 |  | 500000 | 0
26 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0305 | GR | 20 | 4A | 03 | 05 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Power quality and energy analyzer | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | unit | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | UNIT | April | 2020 | 2 | 06 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 0 |  | 150000 | 0
27 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0308 | GR | 20 | 4A | 03 | 08 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Analyser O2, CO dan CO2 portable | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0006 | GR200026 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | UNIT | Maret | 2020 | 2 | 05 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 |  | 100000 | 0
28 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0303 | GR | 20 | 4A | 03 | 03 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan pH-meter Benctop | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200011 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | UNIT | April | 2020 | 2 | 06 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 |  | 75000 | 0
29 | UP | SGRK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | GR204A0306 | GR | 20 | 4A | 03 | 06 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan sensor thickness portable | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200016 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | UNIT | Maret | 2020 | 3 | 06 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 |  | 50000 | 0
30 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBTB | GR204A0203 | GR | 20 | 4A | 02 | 03 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | IP HGPP 2022 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200040 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 55257766 | 55257766 | 0 | 0 | 0 | 55257766 | 55257766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Juni | 2020 | 15 | [12 empty] | 55257766 | 0 | 0
31 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBTB | GR204A0204 | GR | 20 | 4A | 02 | 04 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | IP HGPP 2021 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200039 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 40442240 | 40442240 | 0 | 0 | 0 | 40442240 | 40442240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Juni | 2020 | 15 | [11 empty] | 40442240 |  | 0 | 0
32 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBTB | GR204A0307 | GR | 20 | 4A | 03 | 07 | 204A03 | Instalasi Pembangkit | Renewable Lainnya | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian CEMS UP Gresik | 1 | Kepatuhan Regulasi | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | EX.I6 Memastikan kepatuhan kegiatan operasional pembangkit terhadap peraturan lingkungan dan K3 yang berlaku dalam mendukung optimasi manajemen aset | EX.I6R1 Memperoleh penghargaan PROPER Emas | GPR150-0011 | GR200018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 7 | unit | 4542856.7143 | 31799997 | 0 | 0 | 0 | 31799997 | 31799997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Juli | 2020 | 12 | [11 empty] | 31799997 |  | 0 | 0
33 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 2 | PLTGU GT 22 | RJBTB | GR204A0236 | GR | 20 | 4A | 02 | 36 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | IP Penggantian Diverter Damper HRSG 2.3 | 1 | Outage Management | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0002 | GR200032 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 30977347 | 30977347 | 0 | 0 | 0 | 30977347 | 30977347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PJB2 | Juli | 2020 | 12 | [11 empty] | 30977347 |  | 0 | 0
34 | UP | SGRK | Common | PLTGU Blok 3 | PLTGU GT 31 | RJBTB | GR204A0232 | GR | 20 | 4A | 02 | 32 | 204A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | IP Baterai SS1, SS2, GT 31 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | EX.I5 Mengoptimalkan kapasitas pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan unit, baik melalui optimasi tactical maintenance di unit maupun melalui rekomendasi engineering | EX.I5R1 Memastikan semua scope OH sudah dilaksanakan melalui pemeriksaan tim QC dan laporan harian | GPR150-0006 | GR200037 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 1 | lot | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIT | September | 2020 | 12 | [11 empty] | 3600000 |  | 0 | 0