## I-Form 10
1 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK174A0313 | MK | 17 | 4A | 03 | 13 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi Tanggul sisi utara PLTGU Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I9.2 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I9.2.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | MKPR15-0124 | MK191037 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 45,000,000 | 45,000,000 |  |  | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |  | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | PJB2 | April | 2,018 | 13 | 03 | 45,000,000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 45,000,000 | 0
2 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK184A0203 | MK | 18 | 4A | 02 | 03 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengantian Transition Piece GTG 1.2 (Pengadaan Baru) 101E2538G008 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKOM00-0004 | MK191006 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 10,900,000 | 10,900,000 |  |  | 10,900,000 |  | 10,900,000 |  | 10,900,000 |  | 10,900,000 | 10,900,000 | PJB2 | Juni | 2,018 | 14 | 09 | [6 empty] | 10,900,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10,900,000 | 0
3 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK184A0201 | MK | 18 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Turbine Control STG 1.0 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0049 | MK180101 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 14,127,993 | 14,127,993 |  | 6,874,683 | 7,253,310 | 0 | 7,253,310 | 6,546,910 | 0 |  | 6,546,910 | 6,546,910 | PJB2 | November | 2,017 | 33 | 09 | [6 empty] | 6,546,910 |  |  | 706,400 |  |  |  | 0 | 6,546,910 | 0
4 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK184A0204 | MK | 18 | 4A | 02 | 04 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengantian Combustion Liner GTG 1.2 (Pengadaan Baru) 111E8960G002 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKOM00-0005 | MK191007 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 5,100,000 | 5,100,000 |  |  | 5,100,000 |  | 5,100,000 |  | 5,100,000 |  | 5,100,000 | 5,100,000 | PJB2 | Juli | 2,018 | 14 | 09 | [6 empty] | 5,100,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,100,000 | 0
5 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0317 | MK | 19 | 4A | 03 | 17 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Turbine Supervisory Vibrasi Monitoring STG 1.0 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0046 | MK191034 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 | 3,000,000 | PJB2 | Desember | 2,018 | 10 | 10 | [7 empty] | 3,000,000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3,000,000 | 0
6 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0212 | MK | 19 | 4A | 02 | 12 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Rehabilitasi Hypo Plant B | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0049 | MK191021 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 2,850,000 | 2,850,000 |  |  | 2,850,000 |  | 2,850,000 |  | 2,850,000 |  | 2,850,000 | 2,850,000 | PJB2 | Desember | 2,018 | 5 | 08 | [5 empty] | 2,850,000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2,850,000 | 0
7 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0204 | MK | 19 | 4A | 02 | 04 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Rehabilitasi Hypo Plant A | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0048 | MK191020 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 2,850,000 | 2,850,000 |  |  |  | 2,850,000 | 2,850,000 |  | 2,850,000 |  | 2,850,000 | 2,850,000 | PJB2 | Maret | 2,019 | 5 | 08 | [5 empty] | 2,850,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2,850,000 | 0
8 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0302 | MK | 19 | 4A | 03 | 02 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan safety valve HP dan LP OEM Drum HRSG 1.1 & 1.2 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0037 | MK191009 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 8 | set | 300,000 | 2,400,000 |  |  | 2,400,000 |  | 2,400,000 |  | 2,400,000 |  | 2,400,000 | 2,400,000 | UNIT | Oktober | 2,018 | 8 | 09 | [6 empty] | 2,400,000 | 0 | [5 empty] | 2,400,000 | 0 | 0
9 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK184A0202 | MK | 18 | 4A | 02 | 02 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade Relay Proteksi Digital GTG 1.1 & 1.2 PLTGU Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0052 | MK180102 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | set | 1,196,800 | 2,393,600 |  |  | 2,393,600 |  | 2,393,600 |  | 2,393,600 |  | 2,393,600 | 2,393,600 | PJB2 | April | 2,017 | 30 | 09 | [6 empty] | 2,393,600 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2,393,600 | 0
10 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK194A0304 | MK | 19 | 4A | 03 | 04 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan bowl condensate pump | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0039 | MK191012 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | SET | 2,300,000 | 2,300,000 |  |  | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |  | 2,300,000 |  | 2,300,000 | 2,300,000 | UNIT | Desember | 2,018 | 10 | 10 | [7 empty] | 2,300,000 | [5 empty] | 2,300,000 | 0 | 0
11 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK184A0208 | MK | 18 | 4A | 02 | 08 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Actuator Damper HRSG | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | Lainnya | MK190020 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 1,695,361 | 1,695,361 |  |  | 1,695,361 |  | 1,695,361 |  | 1,695,361 |  | 1,695,361 | 1,695,361 | UNIT | November | 2,018 | 10 | 10 | [7 empty] | 1,695,361 | [5 empty] | 1,695,361 | 0 | 0
12 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0101 | MK | 19 | 4A | 01 | 01 | 194A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Jasa Konsultan LTPRSA Muara Karang Blok 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKTI00-0005 | MK190017 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 1,500,000 | 1,500,000 |  | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | PJB2 | Agustus | 2,018 | 9 | 05 |  |  | 1,500,000 | [10 empty] | 0 | 1,500,000 | 0
13 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0102 | MK | 19 | 4A | 01 | 02 | 194A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPRSA Muara Karang Blok 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKTI00-0005 | MK190018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 62,500,000 | 62,500,000 |  |  |  | 62,500,000 | 62,500,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Agustus | 2,018 | 20 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1,216,460 | 33,567,183 | 26,754,762 | 961,595 | 0 | 0 | 0
14 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0318 | MK | 19 | 4A | 03 | 18 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Valve dan MBV HRSG PLTGU Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0043 | MK191040 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | PJB2 | Februari | 2,019 | 6 | 08 |  | 0 |  |  |  | 1,500,000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1,500,000 | 0
15 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0217 | MK | 19 | 4A | 02 | 17 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery GTG 1.3 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0043 | MK191041 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |  | 1,500,000 |  | 1,500,000 | 1,500,000 | PJB2 | Desember | 2,018 | 6 | 04 |  | 1,500,000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1,500,000 | 0
16 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0303 | MK | 19 | 4A | 03 | 03 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan safety valve HP dan LP OEM steam header HRSG 1.1 & 1.2 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0038 | MK191010 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 4 | set | 300,000 | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 |  | 1,200,000 |  | 1,200,000 |  | 1,200,000 | 1,200,000 | UNIT | Desember | 2,018 | 8 | 08 | [5 empty] | 1,200,000 | [7 empty] | 1,200,000 | 0 | 0
17 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0218 | MK | 19 | 4A | 02 | 18 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Breaker MCC PCC GTG PLTGU Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0043 | MK191042 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 1,008,197 | 1,008,197 |  |  | 1,008,197 | 0 | 1,008,197 |  | 1,008,197 |  | 1,008,197 | 1,008,197 | PJB2 | Desember | 2,018 | 6 | 06 |  | 0 |  | 1,008,197 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1,008,197 | 0
18 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0324 | MK | 19 | 4A | 03 | 24 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Automatisasi Fire protection Area HSDT 1 dan HSDT 2 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | Lainnya | MK190021 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 | [6 empty] | 1,000,000 | [6 empty] | 1,000,000 | 0 | 0
19 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0205 | MK | 19 | 4A | 02 | 05 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Charger Switcgear Phase 1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0050 | MK191022 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 6 | 08 | [5 empty] | 1,000,000 | [7 empty] | 1,000,000 | 0 | 0
20 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0310 | MK | 19 | 4A | 03 | 10 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Relay Individual 87GT (2 unit) | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0052 | MK191024 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | set | 500,000 | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | November | 2,018 | 9 | 08 | [5 empty] | 1,000,000 | [7 empty] | 1,000,000 | 0 | 0
21 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0313 | MK | 19 | 4A | 03 | 13 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Level transmitter HP dan LP Drum HRSG 1,2,3 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0040 | MK191028 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 855,000 | 855,000 |  |  |  | 855,000 | 855,000 |  | 855,000 |  | 855,000 | 855,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 6 | 08 | [5 empty] | 855,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 855,000 | 0 | 0
22 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0219 | MK | 19 | 4A | 02 | 19 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Impeller Pompa Condensate PLTGU Blok 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0043 | MK191043 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 800,000 | 800,000 |  |  | 800,000 | 0 | 800,000 |  | 800,000 |  | 800,000 | 800,000 | PJB2 | Desember | 2,018 | 6 | 06 |  | 0 |  | 800,000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 800,000 | 0
23 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0206 | MK | 19 | 4A | 02 | 06 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Charger GTG 1.3 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0051 | MK191023 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 3 | set | 200,000 | 600,000 |  |  | 600,000 | 0 | 600,000 |  | 600,000 |  | 600,000 | 600,000 | UNIT | Desember | 2,018 | 6 | 07 |  |  |  |  | 600,000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 600,000 | 0 | 0
24 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0312 | MK | 19 | 4A | 03 | 12 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian ABV Demin Plant Batch 2 | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0039 | MK191027 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | set | 275,000 | 550,000 |  |  |  | 550,000 | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 | 550,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 7 | 10 | [7 empty] | 550,000 | 0 | 0 |  |  |  | 550,000 | 0 | 0
25 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0401 | MK | 19 | 4A | 04 | 01 | 194A04 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pengadaan Network Access Control (NAC) Server | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKTI00-0005 | MK190016 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 530,000 | 530,000 |  |  |  | 530,000 | 530,000 |  | 530,000 |  | 530,000 | 530,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 3 | 05 |  |  | 530,000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 530,000 | 0 | 0
26 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0314 | MK | 19 | 4A | 03 | 14 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan ACV Minimum Flow Condensate Trim Assy | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0041 | MK191029 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 500,000 | 500,000 |  |  |  | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 5 | 07 |  |  |  |  | 500,000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500,000 | 0 | 0
27 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0319 | MK | 19 | 4A | 03 | 19 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembangunan Tanggul Depan Outfall PT PJB UPMKR | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I9.2 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I9.2.1 Penguatan Sistem Manajemen K3 (Quick Win) | MKS000-0012 | MK191039 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 16,000,000 | 16,000,000 |  |  |  | 16,000,000 | 16,000,000 |  | 450,000 |  | 450,000 | 450,000 | PJB2 | Juni | 2,019 | 14 | 05 |  |  | 450,000 | [6 empty] | 15,550,000 |  |  |  | 0 | 450,000 | 0
28 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBB | MK194A0325 | MK | 19 | 4A | 03 | 25 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan Fire Proteksi GM05 dan Instalasi Sensor Eksisting | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | Lainnya | MK190022 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 423,039 | 423,039 |  |  |  | 423,039 | 423,039 |  | 423,039 |  | 423,039 | 423,039 | UNIT | April | 2,019 | 5 | 09 | [6 empty] | 423,039 | [6 empty] | 423,039 | 0 | 0
29 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBB | MK194A0203 | MK | 19 | 4A | 02 | 03 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade Relay Proteksi Motor & Feeder 6,3 kV Phase 1 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0046 | MK191017 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 7 | unit | 50,000 | 350,000 |  |  | 0 | 350,000 | 350,000 |  | 350,000 |  | 350,000 | 350,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 5 | 08 | [5 empty] | 350,000 | [7 empty] | 350,000 | 0 | 0
30 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK194A0207 | MK | 19 | 4A | 02 | 07 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Motor AOP GTG PLTGU Blok 1 | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0053 | MK191025 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 350,000 | 350,000 |  |  | 0 | 350,000 | 350,000 |  | 350,000 |  | 350,000 | 350,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 6 | 08 | [5 empty] | 350,000 | [7 empty] | 350,000 | 0 | 0
31 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0316 | MK | 19 | 4A | 03 | 16 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Sistem Komunikasi PLC BoP ke DCS | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0044 | MK191032 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 150,000 | 150,000 |  |  |  | 150,000 | 150,000 |  | 150,000 |  | 150,000 | 150,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 6 | 08 | [5 empty] | 150,000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 150,000 | 0 | 0
32 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0201 | MK | 19 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Motor Condensate Pump | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0040 | MK191013 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Desember | 2,018 | 14 | [8 empty] | 0 |  | 3,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0306 | MK | 19 | 4A | 03 | 06 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Partial Discharge Monitoring Main Transformer STG 1.0 | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0045 | MK191016 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | September | 2,019 | 6 | [7 empty] | 0 |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | UP | UPMK | Common | PLTU 4,5 | PLTU 4 | RJBB | MK194A0308 | MK | 19 | 4A | 03 | 08 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Partial Discharge Monitoring Main Transformer GTG 1.3 | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0047 | MK191018 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | September | 2,019 | 6 | [7 empty] | 0 |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0322 | MK | 19 | 4A | 03 | 22 | 194A03 | Sarana Gedung | Tata usaha | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Renovasi Area Ex Tower SUTT di Halaman Parkir UP Muara Kaang | 2 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Pelayanan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I7.1.2 Alignment Implementasi Manajemen Aset | MKUCS0-0010 | MK190402 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 303,197 | 303,197 |  |  | 0 | 303,197 | 303,197 |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Juli | 2,019 | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 303,197 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0209 | MK | 19 | 4A | 02 | 09 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan HMI AVR GTG 1.3 | 3 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0049 | MK191021 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  | 0 |  | PJB2 | September | 2,019 | 6 | [10 empty] | 1,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0215 | MK | 19 | 4A | 02 | 15 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian HMI DCIS CCR (6 Set) | 2 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0042 | MK191030 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |  | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  |  | 0 |  | PJB2 | Agustus | 2,019 | 8 | [9 empty] | 0 | 5,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0321 | MK | 19 | 4A | 03 | 21 | 194A03 | Sarana Gedung | Tata usaha | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Renovasi dan perkuatan Gedung Administrasi Baru UP Muara Karang | 2 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Pelayanan | I7.1 Standarisasi Proses Manajemen Aset yang Efektif dan Efisien | I1.1.1 Peningkatan komunikasi dengan stakeholder | MKUCS0-0009 | MK190401 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 4,675,550 | 4,675,550 |  |  |  | 4,675,550 | 4,675,550 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Oktober | 2,019 | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 4,675,550 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | UP | UPMK | Common | PLTU | Common PLTU | RJBB | MK194A0213 | MK | 19 | 4A | 02 | 13 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Radiator Turbin GTG 1.2 | 3 | RJPP/RJPU | Efisiensi | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0005 | MK191008 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 2,500,000 | 2,500,000 |  |  | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | September | 2,019 | 7 | [10 empty] | 2,500,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | UP | UPMK | Common | PLTU | Common PLTU | RJBB | MK194A0323 | MK | 19 | 4A | 03 | 23 | 194A03 | Sarana Gedung | Tata usaha | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Revitalisasi Aset Tanah Ex. PT PLN (Persero) JMK | 2 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I9.1 Pengembangan Pengelolaan kepatuhan perusahaan | I7.1.2 Alignment Implementasi Manajemen Aset | MKUCS0-0011 | MK190403 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | lot | 2,095,500 | 2,095,500 |  |  |  | 2,095,500 | 2,095,500 |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | September | 2,019 | 6 |  |  | 0 | [7 empty] | 2,095,500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | UP | UPMK | Common | PLTGU | Common PLTGU | RJBB | MK194A0202 | MK | 19 | 4A | 02 | 02 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Cooller Condensor Vacuum Pump | 3 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Efisiensi | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPM00-0041 | MK191014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | set | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | September | 2,019 | 4 | [10 empty] | 1,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0210 | MK | 19 | 4A | 02 | 10 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian trim Assembly ACV HP steam Bypass | 2 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0048 | MK191036 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 500,000 | 500,000 |  |  |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  | 0 |  | UNIT | Agustus | 2,019 | 8 | [9 empty] | 0 | 500,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0211 | MK | 19 | 4A | 02 | 11 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Monitoring kualitas air di Labor | 1 | Kajian Engineering (FMEA, RCFA, ECP, LCC/LCM) | Mutu | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKKI00-0045 | MK191035 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 3,500,000 | 3,500,000 |  |  |  | 3,500,000 | 3,500,000 |  |  |  | 0 |  | UNIT | September | 2,019 | 6 | [9 empty] | 0 | 3,500,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK174A0201 | MK | 17 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retubing HP EVA HRSG 1.1, 1.2, 1.3 | 1 | RJPP/RJPU | Pengembalian Daya Mampu | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPR15-0122 | MK191004 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 3 | UNIT | 15,000,000 | 45,000,000 |  |  |  | 45,000,000 | 45,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Juli | 2,019 | 16 | [7 empty] | 0 |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |  | 0 | 0 | 0
45 | UP | UPMK | Common | Unit Common | Unit Common | RJBB | MK194A0315 | MK | 19 | 4A | 03 | 15 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Debris System STG 1.0 (2 set) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | I8.1 Pemenuhan kebutuhan energi primer | I8.1.3 Peningkatan efisiensi pembangkitan | MKPL00-0043 | MK191039 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 11,000,000 | 11,000,000 |  |  | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |  | 0 |  | 0 | 0 | PJB2 | Juli | 2,019 | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 11,000,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0