## I-Form 10
1 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK174A0301 | MK | 17 | 4A | 03 | 01 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retubing HP EVA HRSG 1.1 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPR15-0122 | MK191004 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 45,000,000 | 45,000,000 |  | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |  | 45,000,000 | 45,000,000 | PJB2 | Juni | 2,018 | 16 | 09 | [5 empty] | 45,000,000 |  |  |  | 0 | 45,000,000 | 0
2 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK174A0413 | MK | 17 | 4A | 04 | 13 | 194A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi Tanggul sisi utara PLTGU Blok 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | I9.2 Penguatan Sistem Manajemen LK3 | I9.2.2 Penguatan Sistem Manajemen Lingkungan (Quick Win) | MKPR15-0124 | MK191037 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 43,000,000 | 43,000,000 |  | 43,000,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 43,000,000 | PJB2 | Juni | 2,018 | 13 | 06 |  |  | 43,000,000 | [6 empty] | 0 | 43,000,000 | 0
3 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK184A0403 | MK | 18 | 4A | 04 | 03 | 194A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pengantian Transition Piece GTG 1.1 (Pengadaan Baru) 101E2538G008 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKOM00-0004 | MK191006 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 14,676,386 | 14,676,386 |  | 14,676,386 | 14,676,386 | 14,676,386 |  | 14,676,386 | 14,676,386 | PJB2 | Juni | 2,018 | 9 | 02 | 14,676,386 | [8 empty] | 0 | 14,676,386 | 0
4 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK184A0404 | MK | 18 | 4A | 04 | 04 | 194A04 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pengantian Combustion Liner GTG 1.1 (Pengadaan Baru) 111E8960G002 | 1 | Outage Management | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKOM00-0005 | MK191007 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | Lot | 8,845,230 | 8,845,230 |  | 8,845,230 | 8,845,230 | 8,845,230 |  | 8,845,230 | 8,845,230 | PJB2 | Juni | 2,018 | 9 | 02 | 8,845,230 | [8 empty] | 0 | 8,845,230 | 0
5 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0301 | MK | 19 | 4A | 03 | 01 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Modifikasi Radiator Turbin GTG 1.2 | 3 | PM, PdM, CR | Efisiensi | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0005 | MK191008 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Juni | 2,019 | 7 | [9 empty] | 3,000,000 | 0 | 0 | 0
6 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0201 | MK | 19 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan safety valve HP dan LP OEM Drum HRSG 1,2,3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0037 | MK191009 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 12 | set | 300,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 |  | 3,600,000 | 3,600,000 | PJB2 | Februari | 2,019 | 8 | 10 | [6 empty] | 3,600,000 |  |  | 0 | 3,600,000 | 0
7 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0202 | MK | 19 | 4A | 02 | 02 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan safety valve HP dan LP OEM steam header HRSG 1,2,3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0038 | MK191010 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 6 | set | 300,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | Juni | 2,019 | 8 | [9 empty] | 1,800,000 | 0 | 0 | 0
8 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0302 | MK | 19 | 4A | 03 | 02 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan bowl condensate pump | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0039 | MK191012 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | unit | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |  | 2,300,000 | 2,300,000 | UNIT | Mei | 2,019 | 2 | 07 |  |  |  | 2,300,000 | [5 empty] | 2,300,000 | 0 | 0
9 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0203 | MK | 19 | 4A | 02 | 03 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Pompa & Motor Condensate Pump (OEM) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0040 | MK191013 | Ya | OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 |  |  | 0 |  | PJB2 | Maret | 2,019 | 14 | [9 empty] | 15,000,000 | 0 | 0 | 0
10 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0204 | MK | 19 | 4A | 02 | 04 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Cooller Condensor Vacuum Pump | 3 | PM, PdM, CR | Efisiensi | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0041 | MK191014 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 2 | set | 500,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |  | 0 | 0 | UNIT | April | 2,020 | 10 | [9 empty] | 1,000,000 | 0 | 0 | 0
11 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0303 | MK | 19 | 4A | 03 | 03 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Partial Discharge Monitoring Main Transformer GTG 1.2 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0045 | MK191015 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 09 | [5 empty] | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
12 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0304 | MK | 19 | 4A | 03 | 04 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Partial Discharge Monitoring Main Transformer STG 1.0 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0046 | MK191016 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | Lot | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 09 | [5 empty] | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
13 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK194A0305 | MK | 19 | 4A | 03 | 05 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Relay Proteksi Motor & Feeder 6,3 kV Phase 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0047 | MK191017 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 7 | unit | 50,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |  | 350,000 | 350,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 6 | 08 |  |  |  |  | 350,000 |  |  |  |  | 350,000 | 0 | 0
14 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBB | MK194A0306 | MK | 19 | 4A | 03 | 06 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Partial Discharge Monitoring Main Transformer GTG 1.3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0047 | MK191018 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 6 | 09 | [5 empty] | 1,000,000 |  |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
15 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0307 | MK | 19 | 4A | 03 | 07 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Hypo Plant dan Sistem Kontrolnya | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0048 | MK191020 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |  | 7,000,000 | 7,000,000 | PJB2 | Februari | 2,019 | 9 | 11 | [7 empty] | 7,000,000 |  | 0 | 7,000,000 | 0
16 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 13 | RJBB | MK194A0205 | MK | 19 | 4A | 02 | 05 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan HMI AVR GTG 1.3 | 3 | PM, PdM, CR | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.4 Mengoptimasi dan pengembangan Aplikasi & Infrastruktur IT | MKPL00-0049 | MK191021 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  | 0 |  | PJB2 | September | 2,019 | 6 | [9 empty] | 5,000,000 | 0 | 0 | 0
17 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0206 | MK | 19 | 4A | 02 | 06 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Charger Switcgear Phase 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0050 | MK191022 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | Februari | 2,019 | 6 | 07 |  |  |  | 1,000,000 | [5 empty] | 1,000,000 | 0 | 0
18 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0207 | MK | 19 | 4A | 02 | 07 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery Charger GTG 1.1, 1.2, 1.3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0051 | MK191023 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 3 | set | 200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 |  |  | 0 |  | UNIT | September | 2,019 | 6 | [9 empty] | 600,000 | 0 | 0 | 0
19 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBB | MK194A0308 | MK | 19 | 4A | 03 | 08 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit Relay Individual 87GT (4 unit) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0052 | MK191024 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 4 | set | 250,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UNIT | Mei | 2,019 | 6 | 10 | [6 empty] | 1,000,000 |  |  | 1,000,000 | 0 | 0
20 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0309 | MK | 19 | 4A | 03 | 09 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Spare Motor AOP | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.2 O&M Strategic Partnership | MKPL00-0053 | MK191025 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | unit | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  | 250,000 | 250,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 6 | 08 |  |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  | 250,000 | 0 | 0
21 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0208 | MK | 19 | 4A | 02 | 08 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan MBV HP Steam Valve | 1 | PM, PdM, CR | Efisiensi | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0054 | MK191026 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 2 | set | 587,000 | 1,174,000 | 0 | 1,174,000 | 1,174,000 | 1,174,000 |  | 1,174,000 | 1,174,000 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 09 | [5 empty] | 1,174,000 |  |  |  | 1,174,000 | 0 | 0
22 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0209 | MK | 19 | 4A | 02 | 09 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian ABV Demin Plant Batch 2 | 2 | PM, PdM, CR | Efisiensi | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0039 | MK191027 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 2 | set | 275,000 | 550,000 |  | 550,000 | 550,000 |  |  | 0 |  | UNIT | Juni | 2,019 | 7 | [8 empty] | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0
23 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0310 | MK | 19 | 4A | 03 | 10 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Level transmitter HP dan LP Drum HRSG 1,2,3 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0040 | MK191028 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 3 | set | 865,384 | 2,596,152 |  | 2,596,152 | 2,596,152 |  |  | 0 |  | UNIT | Maret | 2,020 | 5 | [8 empty] | 0 | 2,596,152 | 0 | 0 | 0
24 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0311 | MK | 19 | 4A | 03 | 11 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan ACV Minimum Flow Condensate Trim Assy | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0041 | MK191029 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | UNIT | Maret | 2,019 | 5 | 07 |  |  |  | 500,000 |  |  |  | 0 |  | 500,000 | 0 | 0
25 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0312 | MK | 19 | 4A | 03 | 12 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Retrofit HMI DCIS CCR (OEM) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.1 Pembaharuan dan penyelarasan IT Strategy and Governance | MKPL00-0042 | MK191030 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 5,000,000 | 5,000,000 |  | 5,000,000 | 5,000,000 |  |  | 0 |  | UNIT | Agustus | 2,019 | 8 | [8 empty] | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0
26 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0210 | MK | 19 | 4A | 02 | 10 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Pengadaan Hydrogen plant | 3 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0043 | MK191031 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 6,500,000 | 6,500,000 |  | 6,500,000 | 6,500,000 |  |  | 0 |  | UNIT | Februari | 2,019 | 10 | [8 empty] | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0
27 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0313 | MK | 19 | 4A | 03 | 13 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Upgrade Sistem Komunikasi PLC BoP ke DCS (OEM) | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.1 Pembaharuan dan penyelarasan IT Strategy and Governance | MKKI00-0044 | MK191032 | Ya | OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 150,000 | 150,000 |  | 150,000 | 150,000 |  |  | 0 |  | UNIT | April | 2,019 | 12 | [8 empty] | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0
28 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0314 | MK | 19 | 4A | 03 | 14 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Turbine Supervisory Vibrasi Monitoring | 2 | PM, PdM, CR | Keandalan | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.1 Pembaharuan dan penyelarasan IT Strategy and Governance | MKKI00-0046 | MK191034 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 3,500,000 | 3,500,000 |  | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |  | 3,500,000 | 3,500,000 | PJB2 | Februari | 2,019 | 4 | 05 |  | 3,500,000 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3,500,000 | 0
29 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBB | MK194A0315 | MK | 19 | 4A | 03 | 15 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian Monitoring kualitas air di Labor | 1 | PM, PdM, CR | Mutu | I11.2 Penyiapan Kapabilitas IT/Teknologi | I11.2.1 Pembaharuan dan penyelarasan IT Strategy and Governance | MKKI00-0047 | MK191035 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |  | 2,500,000 | 2,500,000 | UNIT | April | 2,019 | 6 | 09 | [5 empty] | 2,500,000 |  | 0 |  | 2,500,000 | 0 | 0
30 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 10 | RJBB | MK194A0316 | MK | 19 | 4A | 03 | 16 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penggantian trim Assembly ACV HP steam Bypass | 2 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKKI00-0048 | MK191036 | Ya | Non OEM | Ya | Ya | AA | 1 | set | 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 |  |  | 0 |  | UNIT | Agustus | 2,019 | 8 | [8 empty] | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0
31 | UP | UPMK | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBB | MK194A0317 | MK | 19 | 4A | 03 | 17 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Upgrade Relay Proteksi Digital GTG#1.1 dan GTG#1.2 PLTGU Blok 1 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0052 | MK191037 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 2,393,600 | 2,393,600 | 2,393,600 |  | 2,393,600 | 2,393,600 |  | 2,393,600 | 2,393,600 | PJB2 | April | 2,017 | 30 | 09 | [5 empty] | 2,393,600 |  | 0 |  | 0 | 2,393,600 | 0
32 | UP | UPMK | Common | PLTU 4,5 | PLTU 4 | RJBB | MK194A0211 | MK | 19 | 4A | 02 | 11 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian Battery PLTU 4 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPL00-0043 | MK191038 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 1,250,000 | 1,250,000 |  | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |  | 1,250,000 | 1,250,000 | PJB2 | November | 2,018 | 7 | 05 |  | 1,250,000 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1,250,000 | 0
33 | UP | UPMK | Common | PLTU | Common PLTU | RJBB | MK194A0318 | MK | 19 | 4A | 03 | 18 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pembangunan Tanggul Depan Outfall PT PJB UPMKR | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKS000-0012 | MK191039 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 16,000,000 | 16,000,000 |  | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |  | 16,000,000 | 16,000,000 | PJB2 | November | 2,018 | 11 | 11 | [7 empty] | 16,000,000 |  | 0 | 16,000,000 | 0
34 | UP | UPMK | Common | PLTU | Common PLTU | RJBB | MK194A0319 | MK | 19 | 4A | 03 | 19 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Fuel Gas Heater PLTU 45 | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | I6.2 Peningkatan performa pembangkit FTP-1 | I6.2.1 Upgrade equipment yang dikategorikan sebagai substandard menjadi sesuai dengan kewajaran spesifikasi | MKPM00-0076 | MK191040 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | AA | 1 | set | 5,000,000 | 5,000,000 |  | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |  | 5,000,000 | 5,000,000 | PJB2 | Januari | 2,019 | 10 | 10 | [6 empty] | 5,000,000 | 0 |  | 0 | 5,000,000 | 0