## I-Form 10
1 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBT | MT174A0101 | MT | 17 | 4A | 01 | 01 | 194A01 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 1 dan GT22 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I3.1.Kerjasama dengan OEM vendor untuk critical part | PE.I3.1.1.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 1&2 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | MTPR15-0026 | MT180001 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 691660127 | 691660127 | 4796154 | 1062200 | 685801773 |  | 685801773 |  | 0 |  | PJB2 | Januari | 2018 | 24 | [11 empty] | 304286566.7953 | 104240812.3624 | 125081142.9391 | 152193250.9033 | 0 | 0
2 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT174A0102 | MT | 17 | 4A | 01 | 02 | 194A01 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | LTPSA HGPP PLTGU BLOK 3 & 4 | 1 | Outage Management | Keandalan | PE.I3.1.Kerjasama dengan OEM vendor untuk critical part | PE.I3.1.2.Meningkatkan kesiapan HGPP Blok 3&4 melalui skema LTPSA yang lebih menguntungkan dan harga yang kompetitif | MTPR15-0026 | MT180002 | Ya | OEM | Tidak | Tidak | 0 | 1 | Lot | 723971418 | 723971418 | 4796154 | 1335877 | 717839387 |  | 717839387 |  | 0 |  | PJB2 | Januari | 2018 | 24 | [11 empty] | 168099084.3058 | 286743803.2082 | 262996499.4861 |  | 0 | 0
3 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 11 | RJBT | MT184A0201 | MT | 18 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian EGH (GT 11) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.4.Mempersingkat durasi OH dengan memastikan ketersediaan spare part | PE.S2.4.2.Memperpendek durasi OH Blok 1&2 dengan strategic spare Exhaust Gas Casing | MTPR15-0016 | MT180004 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Set | 11000000 | 11000000 |  | 1000000 | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | PJB2 | Maret | 2018 | 11 | 02 |  | 10000000 | [12 empty] | 0 | 10000000
4 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT184A0202 | MT | 18 | 4A | 02 | 02 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit HMI Blok 3-4 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 4 | MTPR15-0029 | MT180005 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 14000000 | 14000000 |  |  | 14000000 |  | 14000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [10 empty] | 0 | 14000000 |  |  |  | 0 | 0
5 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT184A0203 | MT | 18 | 4A | 02 | 03 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 31 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 5 | MTPR15-0029 | MT180006 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [10 empty] | 0 | 6200000 |  |  |  | 0 | 0
6 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT184A0204 | MT | 18 | 4A | 02 | 04 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 32 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 6 | MTPR15-0029 | MT180007 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [10 empty] | 0 | 6200000 |  |  |  | 0 | 0
7 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 33 | RJBT | MT184A0205 | MT | 18 | 4A | 02 | 05 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 33 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 7 | MTPR15-0029 | MT180008 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [13 empty] | 6200000 |  | 0 | 0
8 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 41 | RJBT | MT184A0206 | MT | 18 | 4A | 02 | 06 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 41 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 8 | MTPR15-0029 | MT180009 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [11 empty] | 0 | 6200000 |  |  | 0 | 0
9 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 42 | RJBT | MT184A0207 | MT | 18 | 4A | 02 | 07 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 42 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 9 | MTPR15-0029 | MT180010 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [11 empty] | 0 | 6200000 |  |  | 0 | 0
10 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 43 | RJBT | MT184A0208 | MT | 18 | 4A | 02 | 08 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol GT 43 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 10 | MTPR15-0029 | MT180011 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6200000 | 6200000 |  |  | 6200000 |  | 6200000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [13 empty] | 6200000 |  | 0 | 0
11 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT184A0209 | MT | 18 | 4A | 02 | 09 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Kontrol Common blok 3-4 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.3.Menghilangkan gangguan akibat peralatan obsolete | PE.S2.3.2.Mengatasi ketidaksiapan unit melalui reftrofit DCS Blok 3 dan 11 | MTPR15-0029 | MT180012 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 2100000 | 2100000 |  |  | 2100000 |  | 2100000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2018 | 13 | [11 empty] | 2100000 |  |  |  | 0 | 0
12 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 21 | RJBT | MT184A0210 | MT | 18 | 4A | 02 | 10 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Eksitasi GT 21 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S1.1.Meningkatkan kemampuan dalam menstabilkan tegangan sistem | PE.S1.1.1.Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan daya reaktif melalui retrofit sistem eksitasi GT12, GT21 & GT22 | MTPR15-0029 | MT180013 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | PJB2 | Maret | 2018 | 12 | 03 |  |  | 7000000 | [11 empty] | 0 | 7000000
13 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 22 | RJBTB | MT184A0211 | MT | 18 | 4A | 02 | 11 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Eksitasi GT 22 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S1.1.Meningkatkan kemampuan dalam menstabilkan tegangan sistem | PE.S1.1.1.Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan daya reaktif melalui retrofit sistem eksitasi GT12, GT21 & GT23 | MTPR15-0029 | MT180014 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | PJB2 | Maret | 2018 | 12 | 03 |  |  | 7000000 | [11 empty] | 0 | 7000000
14 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBTB | MT184A0212 | MT | 18 | 4A | 02 | 12 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Eksitasi ST 14 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S1.1.Meningkatkan kemampuan dalam menstabilkan tegangan sistem | PE.S1.1.2.Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan daya reaktif melalui retrofit sistem eksitasi & field breaker ST14 | MTPR15-0029 | MT180015 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | PJB2 | Maret | 2018 | 9 | 01 | 9000000 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 9000000
15 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | PLTG GT 22 | RJBT | MT184A0214 | MT | 18 | 4A | 02 | 14 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Fire Protection GT 22 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I5.2.Membangun world class organizational safety culture | PE.I5.2.3.Retrofit/upgrade fire protection system di Blok 1&2 sesuai standar NFPA 12,13 Edisi 10 | MTPR15-0030 | MT180017 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 |  | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | PJB2 | Mei | 2018 | 7 | 05 |  |  |  |  | 5500000 | [9 empty] | 0 | 5500000
16 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBT | MT184A0215 | MT | 18 | 4A | 02 | 15 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Sistem Eksitasi GT 12 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S1.1.Meningkatkan kemampuan dalam menstabilkan tegangan sistem | PE.S1.1.1.Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan daya reaktif melalui retrofit sistem eksitasi GT12, GT21 & GT22 | MTPR15-0029 | MT180030 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | PJB2 | Maret | 2018 | 9 | 01 | 7000000 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 7000000
17 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | Common PLTGU Blok 1 | RJBT | MT184A0216 | MT | 18 | 4A | 02 | 16 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Panel Relay Proteksi Generator & Transformator GT 1.1 dan GT 1.2 Blok 1-2 UP Muara Tawar | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.1.1.Meningkatkan keandalan start unit peaker melalui penambahan Static Frequency Converter (SFC) di GT22 | MTPR15-0029 | MT190001 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 11348700 | 11348700 |  |  | 11348700 |  | 11348700 | 11348700 | 11348700 | 11348700 | PJB2 | Maret | 2018 | 9 | 01 | 11348700 | [13 empty] | 0 | 11348700
18 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU ST 14 | RJBT | MT184A0217 | MT | 18 | 4A | 02 | 17 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Retrofit Panel Relay Proteksi Generator & Transformator ST 1.4 Blok 1-2 UP Muara Tawar | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.1.1.Meningkatkan keandalan start unit peaker melalui penambahan Static Frequency Converter (SFC) di GT23 | MTPR15-0029 | MT190002 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | Lot | 6930000 | 6930000 |  |  | 6930000 |  | 6930000 | 6930000 | 6930000 | 6930000 | PJB2 | Maret | 2018 | 9 | 01 | 6930000 | [13 empty] | 0 | 6930000
19 | UP | UPMT | Common | PLTGU Blok 1 | PLTGU GT 12 | RJBT | MT194A0201 | MT | 19 | 4A | 02 | 01 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Penggantian EGH GT 12 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.4.Mempersingkat durasi OH dengan memastikan ketersediaan spare part | PE.S2.4.2.Memperpendek durasi OH Blok 1&2 dengan strategic spare Exhaust Gas Casing | MTPR15-0016 | MT190003 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 |  | PJB2 | April | 2019 | 10 | [11 empty] | 10000000 |  |  |  | 0 | 0
20 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | Common PLTG Blok 4 | RJBT | MT194A0202 | MT | 19 | 4A | 02 | 02 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Rotor Generator Blok 3-4 (Strategic Spare) (Ijin Proses) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0016 | MT190005 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 38000000 | 38000000 |  |  |  | 38000000 | 38000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 24 | [12 empty] | 38000000 |  |  | 0 | 0
21 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Common PLTGU | RJBT | MT194A0203 | MT | 19 | 4A | 02 | 03 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade Sistem Sinkron GT Blok 1 & 2 (Multi Years) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0029 | MT190006 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 5 | LOT | 1200000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 |  | PJB2 | April | 2019 | 12 | [11 empty] | 2400000 | 3600000 |  |  | 0 | 0
22 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | Common PLTG Blok 3 | RJBT | MT194A0204 | MT | 19 | 4A | 02 | 04 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade Sistem Sinkron GT Blok 3 & 4 (Multi Years) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.2.Meningkatkan keandalan unit peaker | PE.S2.2.2.Meningkatkan keandalan generator melalui overhaul & modifikasi pada J-strips | MTPR15-0029 | MT190007 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 6 | LOT | 1200000 | 7200000 |  |  |  | 7200000 | 7200000 |  | 0 |  | PJB2 | April | 2019 | 12 | [11 empty] | 2400000 | 2400000 | 2400000 |  | 0 | 0
23 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 31 | RJBT | MT194A0205 | MT | 19 | 4A | 02 | 05 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SFC dan SEE GT 31 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0015 | MT190008 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 9 | [11 empty] | 7000000 |  |  |  | 0 | 0
24 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 32 | RJBT | MT194A0206 | MT | 19 | 4A | 02 | 06 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SEE GT 32 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0029 | MT190009 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 9 | [11 empty] | 5000000 |  |  |  | 0 | 0
25 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 3 | PLTG GT 33 | RJBT | MT194A0207 | MT | 19 | 4A | 02 | 07 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SFC dan SEE GT 33 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0029 | MT190010 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 14 | [12 empty] | 7000000 |  |  | 0 | 0
26 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 41 | RJBT | MT194A0208 | MT | 19 | 4A | 02 | 08 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SEE GT 41 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0029 | MT190011 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 14 | [12 empty] | 5000000 |  |  | 0 | 0
27 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 42 | RJBT | MT194A0209 | MT | 19 | 4A | 02 | 09 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SEE GT 42 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0029 | MT190012 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 14 | [12 empty] | 5000000 |  |  | 0 | 0
28 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 4 | PLTG GT 43 | RJBT | MT194A0210 | MT | 19 | 4A | 02 | 10 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTG | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade SFC dan SEE GT 43 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.S2.6.Meningkatkan performance gas turbine | PE.S2.6.2.Optimalisasi Operation Concept (OPC) pada PLTG Blok 3&4 | MTPR15-0029 | MT190013 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  | 0 |  | PJB2 | Desember | 2019 | 14 | [12 empty] | 7000000 |  |  | 0 | 0
29 | UP | UPMT | Common | PLTG Blok 2 | Common PLTG Blok 2 | RJBTB | MT194A0211 | MT | 19 | 4A | 02 | 11 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | penggantian baterai bank GT 21 | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I4.1.Menerapkan LCCM pada 100% Critical Equipment | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190014 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | UNIT | Januari | 2019 | 6 | 07 | [6 empty] | 2000000 | [7 empty] | 2000000 | 0
30 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0212 | MT | 19 | 4A | 02 | 12 | 194A02 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penggantian peralatan utama | Upgrade VCB Chlorination Trafo 1 (900kVA) | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I4.1.Menerapkan LCCM pada 100% Critical Equipment | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190015 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 600000 | 600000 |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | UNIT | Maret | 2019 | 6 | 09 | [7 empty] | 600000 | [6 empty] | 600000 | 0
31 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0301 | MT | 19 | 4A | 03 | 01 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Analyzer CEMS Blok 1 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | PE.I5.1.Pengembangan Green and Clean Power Plant Concept dalam rangka pencapaian PROPER Emas | PE.I5.1.3.Retrofit CEMS Blok 1 s.d 4 | MTPR15-0020 | MT190016 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | PJB2 | Maret | 2019 | 6 | 09 | [7 empty] | 4500000 | [6 empty] | 0 | 4500000
32 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0302 | MT | 19 | 4A | 03 | 02 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Jib Crane area air intake filter | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0025 | MT190017 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 5 | SET | 125000 | 625000 |  |  |  | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | UNIT | Januari | 2019 | 6 | 07 | [6 empty] | 625000 | [7 empty] | 625000 | 0
33 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0303 | MT | 19 | 4A | 03 | 03 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Portable Hoist Crane Portable | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0025 | MT190018 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | UNIT | Januari | 2019 | 6 | 07 | [6 empty] | 200000 | [7 empty] | 200000 | 0
34 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0304 | MT | 19 | 4A | 03 | 04 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pemasangan fire system pada gudang spare part blok 3-4 | 1 | RJPP/RJPU | Penurunan potensi Risiko (hasil audit) | PE.I5.2.Membangun world class organizational safety culture | PE.I5.2.3.Retrofit/upgrade fire protection system di Blok 1&2 sesuai standar NFPA 12,13 Edisi 10 | MTPR15-0030 | MT190019 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | LOT | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | UNIT | Maret | 2019 | 6 | 10 | [8 empty] | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | 0
35 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0305 | MT | 19 | 4A | 03 | 05 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Penambahan AC Standing Chlorination Plant | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I4.2.Mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan LCCM | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190020 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 2 | SET | 325000 | 650000 |  |  |  | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | UNIT | Januari | 2019 | 3 | 04 |  |  |  | 650000 | [10 empty] | 650000 | 0
36 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0306 | MT | 19 | 4A | 03 | 06 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Battery tester untuk lead Acid Battery blok 3-4 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190021 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 600000 | 600000 |  |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 05 |  |  |  |  | 600000 | [9 empty] | 600000 | 0
37 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0307 | MT | 19 | 4A | 03 | 07 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Bearing Maintenance Tool Set | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190022 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 05 |  |  |  |  | 200000 | [9 empty] | 200000 | 0
38 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0308 | MT | 19 | 4A | 03 | 08 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Tang ampere orde mili ampere | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190023 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 3 | SET | 50000 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 05 |  |  |  |  | 150000 | [9 empty] | 150000 | 0
39 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0309 | MT | 19 | 4A | 03 | 09 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Hydrometer Digital untuk ukur berat jenis baterai | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190024 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 3 | SET | 15000 | 45000 |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 05 |  |  |  |  | 45000 | [9 empty] | 45000 | 0
40 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0310 | MT | 19 | 4A | 03 | 10 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Monitoring Tool Air Intake Manifold | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190025 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 5 | LOT | 90000 | 450000 |  |  |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | UNIT | Februari | 2019 | 4 | 06 | [5 empty] | 450000 | [8 empty] | 450000 | 0
41 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0311 | MT | 19 | 4A | 03 | 11 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Boom aerial platform blok 1-4 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190026 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | UNIT | Januari | 2019 | 6 | 07 | [6 empty] | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 0
42 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0312 | MT | 19 | 4A | 03 | 12 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Portable borescope | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190027 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 300000 | [8 empty] | 300000 | 0
43 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0313 | MT | 19 | 4A | 03 | 13 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Drone for inspeksi stack Blok 34 | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190028 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 30000 | [8 empty] | 30000 | 0
44 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0314 | MT | 19 | 4A | 03 | 14 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Consule PLC SAIA | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I3.2.Mengoptimalkan penyerapan fuel gas mix (NR, PEP & PGN) | PE.I3.2.1.Feasibility study untuk penambahan kapasitas CNG Plant | MTPR15-0015 | MT190029 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 150000 | [8 empty] | 150000 | 0
45 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0315 | MT | 19 | 4A | 03 | 15 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | High Voltage Insulation Tester | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190030 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 100000 | [8 empty] | 100000 | 0
46 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0316 | MT | 19 | 4A | 03 | 16 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat SDI | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190031 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 150000 | [8 empty] | 150000 | 0
47 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0317 | MT | 19 | 4A | 03 | 17 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Automatic Hydraulic Pressure | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190032 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Maret | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 500000 | [8 empty] | 500000 | 0
48 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0318 | MT | 19 | 4A | 03 | 18 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Simulator Temperature Tester | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190033 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | April | 2019 | 3 | 07 | [6 empty] | 300000 | [7 empty] | 300000 | 0
49 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0319 | MT | 19 | 4A | 03 | 19 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Hard Comunicator | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0029 | MT190034 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | UNIT | April | 2019 | 3 | 07 | [6 empty] | 300000 | [7 empty] | 300000 | 0
50 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0320 | MT | 19 | 4A | 03 | 20 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Digital Aligment Tools | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190035 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | April | 2019 | 3 | 07 | [6 empty] | 100000 | [7 empty] | 100000 | 0
51 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0321 | MT | 19 | 4A | 03 | 21 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Vacuum Tube Leak tester | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0015 | MT190036 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | UNIT | April | 2019 | 6 | 10 | [8 empty] | 200000 | [5 empty] | 200000 | 0
52 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0322 | MT | 19 | 4A | 03 | 22 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan alat oven laboratorium | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0031 | MT190037 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | April | 2019 | 6 | 10 | [8 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0
53 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0323 | MT | 19 | 4A | 03 | 23 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan alat Spektrofotometer | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0031 | MT190038 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 250000 | 250000 |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 250000 | [8 empty] | 250000 | 0
54 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0324 | MT | 19 | 4A | 03 | 24 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Karl Fischer Coulometer Water Content | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0031 | MT190039 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 350000 | 350000 |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 350000 | [8 empty] | 350000 | 0
55 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBT | MT194A0325 | MT | 19 | 4A | 03 | 25 | 194A03 | Instalasi Pembangkit | PLTGU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Turbidity Meter | 1 | Evaluasi kebutuhan sarana & infrastruktur | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0031 | MT190039 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | UNIT | Februari | 2019 | 3 | 06 | [5 empty] | 100000 | [8 empty] | 100000 | 0
56 | UP | UPMT | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | MT194A0401 | MT | 19 | 4A | 04 | 01 | 194A04 | Sarana Teknologi Informasi | PLTGU | Penguatan pembangkit | Sistem dan sarana informasi | Pengadaan Network Access Control | 1 | RJPP/RJPU | Keandalan | PE.I4.3.Penambahan asset pembangkit untuk meningkatkan revenue dan profitability | PE.I4.2.1.Feasibility study untuk meningkatkan pemanfaatan aset Blok 1 melalui opsi relokasi | MTPR15-0025 | MT190040 | Ya | OEM | Ya | Ya | 0 | 1 | SET | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | UNIT | Januari | 2019 | 6 | 06 | [5 empty] | 500000 | [8 empty] | 500000 | 0