## I-Form 10
1 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0301 | PC | 21 | 4A | 03 | 01 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Elemental Oil Analysis | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A01 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 925650 | 925650 |  | 925650 | 925650 | 925650 | 925650 | 925650 | UNIT | Juni | 2021 | 5 | 10 | [5 empty] | 925650 | 925650 | 0
2 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0302 | PC | 21 | 4A | 03 | 02 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Alat Inspeksi Ultrasound | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A02 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 877250 | 877250 |  | 877250 | 877250 | 877250 | 877250 | 877250 | UNIT | Juni | 2021 | 3 | 10 | [5 empty] | 877250 | 877250 | 0
3 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0303 | PC | 21 | 4A | 03 | 03 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Portable Ph meter | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A03 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 06 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 | 0
4 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0304 | PC | 21 | 4A | 03 | 04 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Bomb Calorimeter | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A04 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 826687.4 | 826687.4 |  | 826687.4 | 826687.4 | 826687.4 | 826687.4 | 826687.4 | UNIT | Juni | 2021 | 4 | 10 | [5 empty] | 826687.4 | 826687.4 | 0
5 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0305 | PC | 21 | 4A | 03 | 05 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Sulfur Analyzer | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A05 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 831600 | 831600 |  | 831600 | 831600 | 831600 | 831600 | 831600 | UNIT | Juni | 2021 | 4 | 10 | [5 empty] | 831600 | 831600 | 0
6 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0306 | PC | 21 | 4A | 03 | 06 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | MPC Analyzer | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A06 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 339900 | 339900 |  | 339900 | 339900 | 339900 | 339900 | 339900 | UNIT | Mei | 2021 | 3 | 09 |  |  |  |  | 339900 |  | 339900 | 0
7 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0307 | PC | 21 | 4A | 03 | 07 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Viscosity Analyzer | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A07 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 1261700 | 1261700 |  | 1261700 | 1261700 | 1261700 | 1261700 | 1261700 | UNIT | Juni | 2021 | 4 | 10 | [5 empty] | 1261700 | 1261700 | 0
8 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0308 | PC | 21 | 4A | 03 | 08 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Hydraulic Truck Tyre Changer | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A08 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 198893.074 | 198893.074 |  | 198893.074 | 198893.074 | 198893.074 | 198893.074 | 198893.074 | UNIT | April | 2021 | 4 | 08 |  |  |  | 198893.074 |  |  | 198893.074 | 0
9 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0309 | PC | 21 | 4A | 03 | 09 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Hydraulic Valve Lifter Tool | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A09 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 42023.016 | 42023.016 |  | 42023.016 | 42023.016 | 42023.016 | 42023.016 | 42023.016 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 06 |  | 42023.016 |  |  |  |  | 42023.016 | 0
10 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0310 | PC | 21 | 4A | 03 | 10 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Cylinder Liner Puller | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A10 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 30068.928 | 30068.928 |  | 30068.928 | 30068.928 | 30068.928 | 30068.928 | 30068.928 | UNIT | Maret | 2021 | 4 | 06 |  | 30068.928 |  |  |  |  | 30068.928
11 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0311 | PC | 21 | 4A | 03 | 11 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Diesel Engine Timing Tester | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A11 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 337940.208 | 337940.208 |  | 337940.208 | 337940.208 | 337940.208 | 337940.208 | 337940.208 | UNIT | April | 2021 | 4 | 07 |  |  | 337940.208 |  |  |  | 337940.208 | 0
12 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0312 | PC | 21 | 4A | 03 | 12 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Hydraulic Track Pin Pusher 100 Ton | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A12 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | UNIT | April | 2021 | 3 | 07 |  |  | 250000 |  |  |  | 250000 | 0
13 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0313 | PC | 21 | 4A | 03 | 13 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Electric pressure Calibrator | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A13 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 90000 | 90000 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 06 |  | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 0
14 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0314 | PC | 21 | 4A | 03 | 14 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan HART Comunicator | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A14 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 158177.25 | 158177.25 |  | 158177.25 | 158177.25 | 158177.25 | 158177.25 | 158177.25 | UNIT | April | 2021 | 3 | 07 |  |  | 158177.25 |  |  |  | 158177.25 | 0
15 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0315 | PC | 21 | 4A | 03 | 15 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Camera tester | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A15 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 13264.02 | 13264.02 |  | 13264.02 | 13264.02 | 13264.02 | 13264.02 | 13264.02 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 06 |  | 13264.02 |  |  |  |  | 13264.02 | 0
16 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC214A0316 | PC | 21 | 4A | 03 | 16 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Pengadaan Programming Tools PLC | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC214A16 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 38822.85 | 38822.85 |  | 38822.85 | 38822.85 | 38822.85 | 38822.85 | 38822.85 | UNIT | Maret | 2021 | 3 | 06 |  | 38822.85 |  |  |  |  | 38822.85 | 0
17 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC204A0303 | PC | 20 | 4A | 03 | 03 | 214A03 | Sarana Perlengkapan Umum | PLTU | Penguatan pembangkit | Penguatan sistem pembangkit | Available Chlorin analyzer | 1 | PM, PdM, CR | Maintainability (Memperpanjang MTBO atau Memperpendek Durasi OH) | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0120-002 | PC204A03 | Ya | OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 140000 | 140000 | 140000 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | UNIT | September | 2020 | 3 | 03 | 140000 | [5 empty] | 140000 | 0