## I-Form 10
1 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0101 | PC | 22 | 4A | 01 | 01 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Hand Pump < 10 Mpa Untuk Kalibrasi | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0122-002 | PC4A0001 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 50000 |  |  |  | 50000 | 0
2 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0102 | PC | 22 | 4A | 01 | 02 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Laser Alignment Tool | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0122-002 | PC4A0002 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 200000 |  |  |  | 200000 | 0
3 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0103 | PC | 22 | 4A | 01 | 03 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Alat Elemental Oil Analysis | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.9 Improve asset management strategy | UJ.S2.6 Melakukan condition assessment secara berkala pada boiler, turbin, generator, transformer dan auxiliary (common) | SBCB0122-002 | PC4A0003 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | UNIT | Mei | 2022 | 4 | 09 |  | 900000 |  |  | 900000 | 0
4 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0104 | PC | 22 | 4A | 01 | 04 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Alat Ash Elemental Analysis | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Regulasi/Peraturan Pemerintah (Comply) | 1.5.4 Perpanjangan umur pembangkit | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0122-002 | PC4A0004 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 2368794 | 2368794 | 2368794 | 2368794 | 2368794 | 2368794 | 2368794 | UNIT | Mei | 2022 | 5 | 11 |  |  |  | 2368794 | 2368794 | 0
5 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0105 | PC | 22 | 4A | 01 | 05 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Turbidity Meter Portable | 1 | Kepatuhan Regulasi | Safety/K3 (HSE) | 1.7.9 Pemenuhan compliance terhadap regulasi | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0122-002 | PC4A0005 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 27500 |  |  |  | 27500 | 0
6 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0106 | PC | 22 | 4A | 01 | 06 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Relay Tester | 1 | PM, PdM, CR | Keandalan | 1.5.7 Penurunan lama gangguan pembangkit | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0122-002 | PC4A0006 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | UNIT | Mei | 2022 | 4 | 10 |  |  | 150000 |  | 150000 | 0
7 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0107 | PC | 22 | 4A | 01 | 07 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | Pengadaan Alat Injeksi Zat Aditif Batubara | 1 | OPI Analysis/OEE (PLO, Heat loss) | Efisiensi | 1.5.8 Eliminasi gap effisiensi thermal | UJ.S2.5 Implementasi Fail Safe peralatan | SBCB0122-002 | PC4A0007 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 48152.5 | 48152.5 | 48152.5 | 48152.5 | 48152.5 | 48152.5 | 48152.5 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 48152.5 |  |  |  | 48152.5 | 0
8 | OM | UJPC | Common | Unit Common | Unit Common | RJBTB | PC224A0108 | PC | 22 | 4A | 01 | 08 | 224A01 | Instalasi Pembangkit | PLTU | Penguatan pembangkit | Kapitalisasi pemeliharaan | electrical hand forklift | 1 | PM, PdM, CR | Safety/K3 (HSE) | 1.5.9 Improve asset management strategy | UJ.S2.1 Meningkatkan pengelolaan K3L melalui peningkatan Infrastruktur safety sesuai dengan standar internasional/best practice | SBCB0122-002 | PC4A0008 | Ya | Non OEM | Tidak | Ya | 0 | 1 | Lot | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | UNIT | Maret | 2022 | 3 | 06 | 97500 |  |  |  | 97500 | 0